## Общая инфраструктура
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата (Региональный этап) Сантехника и отопление
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: Чувашская Республика
Базовая организация расположения конкурсной площадки: ГАПОУ Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства Минобразования Чувашской Республики
Адрес базовой организации: город Чебоксары, улица Н.Ильбекова, дом 6.
Главный эксперт: Леобакин Андрей Петрович, 89373780055, leobakin@gmail.com
Технический эксперт: Гаврилов Николай Сергеевич, 79370105811, gavrilovnick48@gmail.com
Количество экспертов (в том числе с главным экспертом): 7
Количество конкурсантов (команд): 5
Количество рабочих мест: |  | 5
Даты проведения: 10-15 апреля 2023
Общая зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель, канцелярия)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 200 кв.м.
Освещение: верхнее искусственное освещение ( 200 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 2 подключения к сети по (220 В) в зоне скоростного теста и кулера
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: фанера березовая - 72 м² на рабочие посты и зоны, керамическая плитка остальные зоны инфраструктуры площадки
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): обеспечен каждый пост отдельным выводом (трубопровод + кран) с возможностью подключения к нему гибкого шланга для самостоятельной проверки на герметичность выполняемого задания.
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
4 | Компрессор с гибким шлангом и быстросъемными адаптерами | Компрессор с манометром для обеспечения давления 2 бар, точность измерения давления 0,1 бар. Гибкий шланг длина 5 метров, быстросъесные соединения для присоединения с трубопроводам: 1/2" наружная резьба - 1 шт., 1/2" внутренняя резьба - 1 шт. | Оборудование | 1 | шт. | 2 | На площадке используется 2 компрессора, каждый пост с отдельным выводом (трубопровод + кран) с возможностью подключения к нему гибкого шланга для самостоятельной проверки на герметичность выполняемого задания.
5 | Метр складной деревянный, 2м х 16 мм | Метр складной деревянный, 2м х 16 мм | Инструменты | 1 | шт. | 1
6 | Цифровой уровень Mini + элементы питания | Функции: Измерения в градусах, мм/м, %, in/ft Автоматическая калибровка ЖК экран с подсветкой Магниты в основании Автоматическое отключение Характеристики Автоматическое отключение питания, мин 5 Диапазон углового измерения 4x90 Источник питания 2 батареи AAA, 1.5 В Рабочая температура, °С -10...+50 Точность, dB ±0.15° Шаг измерения, dB 0.05° Комплект поставки Цифровой уровень - 1 шт. Чехол - 1 шт. Батареи - 1 шт. Инструкция - 1 шт. | Инструменты | 1 | шт. | 1
7 | Электронный угломер 30 | Сосотоит из двух металлических линеек и ЖК цифрового дисплея. Плечи угломера при выставлении в одну линию (раскрытии на 180°) образуют обычную линейку для измерения расстояний. Рабочий диапазон °0...360, Разрешение°0,1, Питание/время работы1 батарея 3V CR 2032, Точность измерения 0,3°. | Инструменты | 1 | шт. | 1
8 | Штангенциркуль с цифровой индикацией | Максимальная величина измерения 150 мм Цена деления 0.01 мм | Инструменты | 1 | шт. | 1
9 | Сварочное зеркало на магните | Зеркало для сварки с гнущейся метал. штангой и шарниром | Инструменты | 1 | шт. | 1
10 | Комплект отверток (по размеру крепежных элементов оборудования) | Характеристики на усмотрение организатора | Инструменты | 1 | шт. | 1
11 | Комплект шестигранных ключей (по размеру крепежных элементов оборудования) | Характеристики на усмотрение организатора | Инструменты | 1 | шт. | 1
12 | Цифровой динамометрический ключ + набор насадок | Ключ динамометрический с цифровой индикацией, усилие затяжки 7-135Nm, оснащен дисплеем, на котором отображаются рабочие параметры, и трещоткой. Рифленая ручка предотвращает скольжение руки во время работы. Инструмент имеет посадочный квадрат 3/8 и выполнен из прочной высококачественной стали. Поставляется в надежном футляре для безопасного хранения и транспортировки | Инструменты | 1 | шт. | 1
13 | Верстак слесарный | Максимальная нагрузка: 1500 кг Область применения: Организация рабочего места на производстве, в мастерской, гараже или учебном заведении. Габаритные размеры без экрана (ВxШxГ): 825x1000x700 мм Толщина столешницы: 24 мм Тип столешницы: фанера, покрытая оцинкованным листовым металлом (ЦФ), Крепление столешницы: Болтами и втулками, установленными на производстве Тип краски: Порошковая эпоксидная краска Устойчива к механическим воздействиям и агрессивным жидкостям: Да Наличие антикоррозийной обработки: Есть Цвет рамы, корпуса тумб, стоек экрана, аксессуаров: Светло-серый (RAL 7038) | Инструменты | 1 | шт. | 1
14 | Параллельные тиски 120 мм с закаленными углообразными губками предназначенными для зажима труб диаметром 3/4-2" | Стальные кованные тиски с коваными, закаленными углообразными губками для труб, расположенными под параллельными губками. Защищенный, крепкий болт с трапециевидной резьбой, регулируемая двухсторонняя призменная направляющая. Надставка-наковальня для рихтовочных работ. Ширина губок: 140мм, Ширина зажима: 150мм, Глубина зажима: 80мм, Максимальный диаметр зажимаемой трубы: 2 дюймов. Вес: 15,6 кг. | Инструменты | 1 | шт. | 1
15 | Цепные тиски для труб 2,5" | Надежная, прочная конструкция, V-образная опора с зубьями и перемычкой предотвращает деформацию трубы при зажиме, износостойкие зажимные губки, кованые и закаленные, прочная зажимная цепь, быстрый зажим при помощи эксцентриковой рукоятки и зажимного болта,V-образная опора для трубы с зубьями и перемычкой предотвращает деформацию трубы при зажимании, сменные губки Технические характеристики: Макс. диаметр трубы (А), дюйм 1/8“ – 2.1/2 Макс. диаметр трубы (А), мм 10 – 76 Вес, кг 3,8 | Инструменты | 1 | шт. | 1
16 | Труборез для стальных ВГП труб 1.1/4" | Труборезы для стальных труб используются для ручного, быстрого разрезания труб, которые имеют диаметр до 2 дюймов. Режущий диск изготовлен из закаленной высоколегированной стали. Эффективность работы обеспечивается оптимальной передачей усилия на трубу. Широкие ролики: надежный ход режущего диска по трубе, Простая регулировка давления: оптимальная передача усилия на трубу, Закаленный режущий диск из высоколегированной стали: длительный срок службы, Резка без образования грата: сразу после резки можно нарезать резьбу, | Инструменты | 1 | шт. | 1
17 | Устройство для обработки края резьбы 3/8-2" | Устройство для обработки края резьбы 3/8-2" специализированный ручной инстру-мент рычажного типа. В качестве рабочей части изделия представлены ролики, обеспечивающие равномерную обработку края резьбы по всей окружности трубы. Для обработки острого края резьбы после нарезания ручным клуппом или на станке перед уплотнением льном/фумлентой; Быстрая работа – экономия времени; Вес 1.15 кг. Длина 335 мм | Инструменты | 1 | шт. | 1
18 | Ручной резьбонарезной клупп для стальных труб 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" | Ручной резьбонарезной набор с резьбонарезными головками BSPT, максимальный диаметр трубы 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4", в комплекте трещотка, вес 5,1 кг. | Инструменты | 1 | шт. | 1
20 | Гидравлический трубогиб с открытой рамой и набором сегментов 3/8 - 2" | Гидравлический трубогиб для точной холодной гибки под углом до 90° стальных труб диаметром до 2", оснащен рамой открытого типа. Мощный гидравлический поршень (150 кН) и система быстрого обратного хода поршня обеспечивают высокую производительность. Для удобства в работе может устанавливаться на треногу. | Оборудование | 1 | шт. | 1
21 | Ведро металлическое, 10-12 литров | Ведро оцинковонное хоз-быт. назначения | Хоз. Инвентарь | 1 | шт. | 1
22 | Щетка для очистки верстака, малая | Хоз-быт. назначения | Хоз. Инвентарь | 1 | шт. | 1
23 | Щетка для очистки пола, на длинной ручке | Хоз-быт. назначения | Хоз. Инвентарь | 1 | шт. | 1
24 | Совок для очистки | Хоз-быт. назначения | Хоз. Инвентарь | 1 | шт. | 1
25 | Часы настенные | Характеристики на усмотрение организатора | другое | 1 | шт. | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | Аптека для оказания первой помощи, универсальная, с инструкцией по применению | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель | Огнетушитель углекислотный ОУ-3 (5 литров) | Охрана труда | 3 | шт | 3
3 | Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | Аппарат с хорошей производительностью горячей и холодной воды. | Охрана труда | 1 | шт | 1
4 | Бутыль с водой для кулера 19л. | Вода питьевая | Охрана труда | 4 | шт | 4
Комната Конкурсантов (по количеству конкурсантов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 18 кв.м.
Освещение: верхнее искусственное освещение ( 200 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 2 подключения к сети по (220 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: керамическая плитка - 18 м² на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Вешалка | Напольная металлическая гардеробная вешалка, 10 крючков, Мобильная (на колесах) | Оборудование | 1 | шт. | 1
2 | Стол | Стол (ШхГхВ) 1200х600х750 | Мебель | 2 | шт | 2
3 | Стул | Стул стандартный | Мебель | 1 | шт | 5
4 | Сетевой фильтр (Пилот), 6 розеток | Электропитание 220В, 50Гц. Максимальный ток 10 А. Количество розеток 6. Тип розеток евростандарт, заземляющий контакт. Использование вилок евростандарта и росстандарта. Розетки утопленного типа. Тип вилки евростандарт. Длина сетевого шнура 10 м. Безопасность: Фильтр импульсных помех, защита от перегрузки., механич. защита розеток, защита от короткого замыкания, пожаробезопасный корпус, встроенный выключатель | Электроснобжение | 2 | шт. | 2
5 | Мусорная корзина | На усмотрение организатора | Хоз. Инвентарь | 2 | шт. | 2
Комната Экспертов (включая Главного эксперта) (по количеству экспертов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 40 кв.м.
Освещение:верхнее искусственное освещение ( 200 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 3 подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: керамическая плитка - 40 м² на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Ноутбук (для ГЭ) | Ноутбук: ТЧП (1.6 – 2.48 ГГц) / RAM 4 ГБ / HDD 500 ГБ / Без ОД / LAN / Wi-Fi / Bluetooth / веб-камера / ОС / Програмное обеспечение САПР, программа для чтения PDF, а так же точка доступа выхода в интернет | Оборудование IT | 2 | шт | 2
2 | Подключение ноутбуков к проводному интернету WAN | Не Wi-Fi! 100 мбит/сек | Оборудование IT | 2 | шт | 2
3 | Запасной картридж для МФУ (для ГЭ) | Дополнительный запасной картридж, соответствующий модели МФУ. | Расходные материалы | 1 | шт | 1
4 | Офисный стол (для ГЭ + Э) | Стол (ШхГхВ) 1200х600х750 | Мебель | 9 | шт | 9
5 | Стул (для ГЭ + Э) | Стул стандартный | Мебель | 13 | шт | 13
6 | Принтер цветная печать, A3, 1200x1200 dpi, Ethernet (RJ-45),NFC, WiFi (для ГЭ) | Устройство печати. Технология печати: лазерная, цветная. Максимальный формат A3. Максимальное разрешение печати 1200x1200 dpi., WSD(WIA)-сканирование (USB, сетевое). Память/Процессор. Оперативная память 1024 МБ. Частота процессора 1200 МГц. | Оборудование IT | 1 | шт | 1
7 | МФУ ч/б печать, A4, 20 стр / мин, 512Mb, лазерное МФУ, факс, DADF, двустор. печать, USB 2.0, сетевой | Многофункциональное устройство печати. Технология печати: лазерная, ч/б. Максимальный формат печати и сканирования A4. Максимальное разрешение печати 1200x1200 dpi., сканирование на USB-носитель , WSD(WIA)-сканирование (USB, сетевое). Память/Процессор. Оперативная память 1024 МБ. Частота процессора 1200 МГц. | Оборудование IT | 1 | шт | 1
8 | Интерактивный экран | (DLP, 2700 люмен, 10000:1, 1280x800, D-Sub, HDMI, RCA, S-Video, USB, LAN, ПДУ, 2D / 3D) | Оборудование IT | 1 | шт. | 1
9 | [5 empty] | 0
10 | Бумага А4 | Бумага А4 | Канцелярия | 10 | пачка 500 листов | 10
11 | Степлер | Степлер | Канцелярия | 2 | шт | 2
12 | Скобы для степлера | Скобы для степлера | Канцелярия | 2 | упак | 2
13 | Скрепки канцелярские | Скрепки канцелярские | Канцелярия | 1 | упак | 1
14 | Файлы А4 | Файлы А4 | Канцелярия | 1 | упак | 1
15 | Магнитно-маркерная доска-флипчарт | Магнитно-маркерная доска-флипчарт | Канцелярия | 1 | шт | 1
16 | Блокнот для флипчарта, 20 листов | Блокнот для флипчарта, 20 листов | Канцелярия | 1 | шт | 1
17 | Набор маркеров для флипчартов, 4 шт | Набор маркеров для флипчартов, 4 шт | Канцелярия | 1 | шт | 1
18 | Планшет с зажимом А4 | Планшет с зажимом А4 | Канцелярия | 1 | шт | 5
19 | Шариковая ручка | Шариковая ручка | Канцелярия | 2 | шт | 10
20 | Маркер черный | Маркер черный | Канцелярия | 2 | шт | 2
21 | Нож канцелярский | Нож канцелярский | Канцелярия | 2 | шт | 2
22 | Пакеты для мусора 50 л 20 шт | Мешки для мусора (50л/20 шт) Особо прочные мешки для строительного мусора и большие мешки объемом 50 литров. | Канцелярия | 1 | упак | 1
23 | Ножницы | Хозяйственные ножницы 175мм | Канцелярия | 2 | шт | 2
24 | Стеллаж металлический (для ГЭ) | (ШхГхВ) 2000х500х2000, металлический, 5 полок | Мебель | 1 | шт | 1
25 | Металлический шкаф для раздевалки (для ГЭ + Э) | Размеры внешние, мм (ВхШхГ):1830x850x500 Количество дверей:12 Имеет 12 секций, замки ключевые,вентиляционные отверстия. Предназначены для хранения одежды в производственных, спортивных и других помещениях, а также для организации камер хранения | Мебель | 1 | шт | 1
26 | Запираемый шкавчик (для ГЭ) | 4 запираемых ящиков (ШхГхВ) 400х500х500 | Мебель | 1 | шт | 1
27 | Вешалка гардеробная напольная с крючками, на колесах (для ГЭ + Э) | Напольная металлическая гардеробная вешалка, 10 крючков, Мобильная (на колесах) | Мебель | 2 | шт | 2
28 | Сетевой фильтр (Пилот), 6 розеток (для ГЭ + Э) | Электропитание 220В, 50Гц. Максимальный ток 10 А. Количество розеток 6. Тип розеток евростандарт, заземляющий контакт. Использование вилок евростандарта и росстандарта. Розетки утопленного типа. Тип вилки евростандарт. Длина сетевого шнура 10 м. Безопасность: Фильтр импульсных помех, защита от перегрузки., механич. защита розеток, защита от короткого замыкания, пожаробезопасный корпус, встроенный выключатель | Электроснобжение | 3 | шт | 3
29 | Мусорная корзина (для ГЭ + Э) | Технические характеристики на усмотрение организатора | Хоз. Инвентарь | 2 | шт | 2
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | Аптека для оказания первой помощи, универсальная, с инструкцией по применению | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель | Огнетушитель углекислотный ОУ-3 (5 литров) | Охрана труда | 1 | шт | 1
3 | Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | Аппарат с хорошей производительностью горячей и холодной воды. | Охрана труда | 1 | шт | 1
4 | Бутыль с водой для кулера 19л. | Вода питьевая | Охрана труда | 4 | шт | 4
Складское помещение
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 20 кв.м.
Освещение:верхнее искусственное освещение ( 200 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 2 подключения к сети по (220 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: керамическая плитка - 20 м² на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
3 | Стелаж | Металлические складские стеллажи серии предназначены для хранения различных грузов. | Мебель | 6 | шт | 6
4 | Нож канцелярский | Нож канцелярский | Канцелярия | 2 | шт | 2
5 | Пакеты для мусора 50 л 20 шт | Мешки для мусора (50л/20 шт) Особо прочные мешки для строительного мусора и большие мешки объемом 50 литров. | Канцелярия | 1 | упак | 1
6 | Ножницы | Хозяйственные ножницы 175мм | Канцелярия | 2 | шт | 2
7 | Безударная электрическая дрель с регулировкой числа оборотов | Безударная электрическая дрель с регулировкой числа оборотов, в комплекте с аккумуляторами и зарядным устройством | Инструменты | 1 | шт | 1
8 | Сверло ступенчатое (6-38 мм; M42) | Тип ступенчатый Длина 87 мм Рабочая длина 65 мм Материал обработки металл Количество в упаковке 1 шт Диапазон диаметров ступенчатых сверл 6-38 мм Материал сверла HSS M42 Сверло левого вращения нет | Инструменты | 3 | шт | 3
9 | Электрический труборез для точной резки труб под прямым углом (90°) | Предназначен для точной резки под прямым углом (90°) труб из стали, меди, чугуна, алюминия, нержавеющей стали и пластика диаметром до 400 мм. Максимальная толщина стенки для металлических труб - 8 мм, для пластиковых труб - 20 мм. Опоры под трубы, 4шт | Инструменты | 1 | шт | 1
10 | Диск для чугуна, совместим с труборезом | Предназначен для электрический труборез для точной резки труб под прямым углом | Инструменты | 1 | шт | 1
11 | Диск для стали, совместим с труборезом | Предназначен для электрический труборез для точной резки труб под прямым углом | Инструменты | 1 | шт | 1
12 | Шуруповерт + комплект бит | Шуруповерт с регулировкой числа оборотов, в комплекте с аккумуляторами и зарядным устройством | Инструменты | 1 | шт | 1
13 | Калибратор для МПТ размером 16X2мм - 20X2мм - 26X3мм. | Инструмент для подготовки МП труб к соединению Размер труб 16X2мм - 20X2мм - 26X3мм. | Инструменты | 1 | шт | 1
14 | Ручной труборез для металлических труб до 1.3/8" (до 35мм) | Ручной труборез для металлических труб до 1.3/8" (до 35мм) | Инструменты | 1 | шт | 1
15 | Ручной фаско-/ гратосниматель с несменным лезвием HSS E101 для металличсеких туб | Ручной фаско-/ гратосниматель с несменным лезвием HSS E101 для металличсеких туб | Инструменты | 1 | шт | 1
16 | Зажимные клещи, длина 250мм, захват 46мм | Переставные клещи, для шестигранных поверхностей соединительных деталей и фитингов длина 250мм, захват до 46мм | Инструменты | 1 | шт | 1
17 | Разводной ключ | Ключ с раздвижным механизмом, для шестигранных поверхностей соединительных деталей и фитингов длина 250мм, захват до 30 мм | Инструменты | 1 | шт | 1
18 | Ножницы для резки гофрошлангов и металлопластиковых труб(26 мм) | Инструмент для резки МП труб. Размер труб до 26мм. | Инструменты | 1 | шт | 1
19 | Набор шестигранников SW1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10мм | Набор г-образных ключей шестигранников SW1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10мм | Инструменты | 1 | шт | 1
20 | Набор отверток, 6 предметов (шлиц: 2,5*0,4; 4,0*0,8; 5,5*1,0; 6,2*1,2 мм; РН1; РН2) | Набор отверток: шлиц: 2,5*0,4; 4,0*0,8; 5,5*1,0; 6,2*1,2 мм; РН1; РН2 | Инструменты | 1 | шт | 1
21 | Плоскогубцы, 185мм | Шарнироно-губцевый инструмент для фиксации во время работы с различным материалом, 185мм | Инструменты | 1 | шт | 1
22 | Напильник по металлу | Напильник по металлу, с крупными насечками для общеслесарных работ | Инструменты | 1 | шт | 1

## Рабочее место конкурсантов
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата (Региональный этап) Сантехника и отопление
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: Чувашская Республика РФ
Базовая организация расположения конкурсной площадки: ГАПОУ Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства Минобразования Чувашской Республики
Адрес базовой организации: город Чебоксары, улица Н.Ильбекова, дом 6.
Главный эксперт: Леобакин Андрей Петрович, 89373780055, leobakin@gmail.com
Технический эксперт: Гаврилов Николай Сергеевич, 79370105811, gavrilovnick48@gmail.com
Количество экспертов (в том числе с главным экспертом): 7
Количество конкурсантов (команд): 5
Количество рабочих мест: |  | 5
Даты проведения: 10-15 апреля 2023
1. Зона для работ предусмотренных в Модулях А, Б, В, Г, Д, Е. Задачи 1, 3, 6, 9, 11, 13. обязательных к выполнению (инвариант) (по количеству конкурсантов)
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 12 кв.м.
Освещение: верхнее искусственное освещение ( 200 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 1 подключение к сети по (220 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: фанера березовая - 12 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Верстак слесарный | Максимальная нагрузка: 1500 кг Область применения: Организация рабочего места на производстве, в мастерской, гараже или учебном заведении. Габаритные размеры без экрана (ВxШxГ): 825x1000x700 мм Толщина столешницы: 24 мм Тип столешницы: фанера, покрытая оцинкованным листовым металлом (ЦФ), Крепление столешницы: Болтами и втулками, установленными на производстве | Мебель | 1 | шт | 5
2 | Параллельные тиски 120 мм с закаленными углообразными губками предназначенными для зажима труб диаметром 3/4-2" | Стальные кованные тиски с коваными, закаленными углообразными губками для труб, расположенными под параллельными губками. Защищенный, крепкий болт с трапециевидной резьбой, регулируемая двухсторонняя призменная направляющая. Надставка-наковальня для рихтовочных работ. Ширина губок: 140мм, Ширина зажима: 150мм, Глубина зажима: 80мм, Максимальный диаметр зажимаемой трубы: 2 дюймов. Вес: 15,6 кг. | Инструмент | 1 | шт | 5
3 | Цепные тиски для труб 2,5" | Надежная, прочная конструкция, V-образная опора с зубьями и перемычкой предотвращает деформацию трубы при зажиме, износостойкие зажимные губки, кованые и закаленные, прочная зажимная цепь, быстрый зажим при помощи эксцентриковой рукоятки и зажимного болта,V-образная опора для трубы с зубьями и перемычкой предотвращает деформацию трубы при зажимании, сменные губки Технические характеристики: Макс. диаметр трубы (А), дюйм 1/8“ – 2.1/2 Макс. диаметр трубы (А), мм 10 – 76 Вес, кг 3,8 | Инструмент | 1 | шт | 5
4 | Труборез для стальных ВГП труб 1.1/4" | Труборезы для стальных труб используются для ручного, быстрого разрезания труб, которые имеют диаметр до 2 дюймов. Режущий диск изготовлен из закаленной высоколегированной стали. Эффективность работы обеспечивается оптимальной передачей усилия на трубу. Широкие ролики: надежный ход режущего диска по трубе, Простая регулировка давления: оптимальная передача усилия на трубу, Закаленный режущий диск из высоколегированной стали: длительный срок службы, Резка без образования грата: сразу после резки можно нарезать резьбу, | Инструмент | 1 | шт | 5
5 | Телескопический труборез для нержавеющих стальных труб 1/4“– 1.3/8“ (6 – 35мм) | Телескопический труборез для точной резки нержавеющих стальных труб Ø 1/4“ – 1.5/8“ (6-35 мм).Откидной внутренний гратосниматель, запасной режущий диск в рукоятке: труборез всегда готов к работе, Два направляющих ролика с канавкой: для разреза вплотную к отбортовке. Вес 470 гр. | Инструмент | 1 | шт | 5
6 | Трубогиб для тонкостенных медных и стальных труб с комплектом гибочных сегментов с базовыми пластинами для закрепления в тисках 15-18-22мм, к-т в ящике | Набор представляет собой специализированный комплект универсальных приспособлений для ручной гибки труб. Устройство обеспечивает точную холодную гибку заготовок. Запатентованная АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА: прикладываемое усилие сокращается на 42%, благодаря высоким скользящим качествам башмака и оптимальному распределению спрея, Трубогиб может использоваться с разнообразными материалами: мягкой и твердой медью, тонкостенной медью, тонкостенной сталью, медью и тонкостенной сталью в оболочке, алюминием, латунью, а также бесшовной нержавеющей сталью. Тип привода: ручной (механический). Максимальный угол гиба, град: 180. Максимальная толщина стенки трубы, мм: 1. Гибка труб диаметром: 15, 18, 22 мм. Тип профиля: круг Поставляется в пластиковом чемодане из ABS пластика. | Инструмент | 1 | шт | 5
7 | Ножницы для резки металлопластиковых труб 4-мя роликами с игольчатыми подшипниками для вращения трубы во время резки | Магниевый корпус лезвие сделано из нержавеющей стали, специальная геометрия края лезвия и покрытие PTFE Автоматическое раскрытие Система с 4-мя роликами с игольчатыми подшипниками для вращения трубы во время резки В месте соединения имеется стальной паз с игольчатыми подшипниками для лучшего скольжения рукояток Интегрированная система резки гофрозащиты с 4-мя трехгранными лезвиями с PTFE-покрытием, увеличением времени службы в 3 раза и поворотом лезвия на 120° позволяет резать гофротрубу без повреждения внутренней трубы Ø 18 – 35 мм Противоударные прорезиненные рукоятки Блокировка одной рукой | Инструмент | 1 | шт | 5
8 | Фаскосниматель:внутри и снаружи,3-36,1/8-1.3/8 стальной корпус | Гратосниматель предназначен для зачистки внешних и внутренних кромок труб.Шлифованные ножи изготовлены из специально закаленной стали и обеспечивают надежность в работе. Диаметр обрабатываемых труб составляет от 3 до 36 мм. Легкое и быстрое снятие грата посредством множества закаленных, специально заточенных лезвий. Крепкая металлическая конструкция для жесткой эксплуатации. Возможно применение с адаптером для дрели или шуруповерта. Максимальный диаметр трубы, мм: 35. Материал резцов: сталь. Материал корпуса: сталь. Тип труб: стальные. | Инструмент | 1 | шт | 5
9 | Набор для пресс систем, в пласт. чемодане, с аккумулятором и зарядным устройством, без пресс-клещей | Автономный аккумуляторный инструмент для пресс-фитинга. Гидравлический привод позволяет выполнять принудительный обжим фитингов, диаметр которых достигает 110 мм. Малый вес и компактные формы инструмента представляют удобство в эксплуатации в любых условиях. Возможность работать одной рукой, совершать обжим в местах с затрудненным доступом. Сервисный интервал обслуживания составляет 40 000 циклов прессования. Вес без аккумулятора: не более 2,9 кг. Диаметр прессования от 12 до 108 мм. Угол поворота клещей: 270 градусов, Усилие обжима: 32 кН, Комплектация: Пресс электрогидравлический – 1шт.; Аккумулятор 18 В, 4.0 А.ч. – 1шт.; Зарядное устройство– 1шт, Красный пластиковый кейс из ABS пластика с складной ручкой из ABS пластика с системой Рокейс – 1шт.; | Инструмент | 1 | шт | 5
10 | Клещи для пресс-фитинга SV-22, совместимы с пресс инструментом | Цветовая кодировка и маркировка с указанием размера и пресс-контура: исключение ошибки при выборе клещей, Нумерация партии и поштучное испытание: высокий стандарт качества для материала и пресс-контура, Универсальное крепление: для всех прессов с совместимым креплением для пресс-клещей. Из кованой специальной стали с высоким коэффициентом нагружения: подходит для всех прессов с постоянным усилием обжима 32 – 34 кН, Специальная закалка:высокая степень эластичности и упругости, долговременная защита от коррозии: оптимальное решение для жестких условий эксплуатации на стройке. Размер - для обжима медных труб 22 мм, тип SV/V. | Инструмент | 1 | шт | 5
11 | Клещи для пресс-фитинга SV-15, совместимы с пресс инструментом | Цветовая кодировка и маркировка с указанием размера и пресс-контура: исключение ошибки при выборе клещей, Нумерация партии и поштучное испытание: высокий стандарт качества для материала и пресс-контура, Универсальное крепление: для всех прессов с совместимым креплением для пресс-клещей. Из кованой специальной стали с высоким коэффициентом нагружения: подходит для всех прессов с постоянным усилием обжима 32 – 34 кН, Специальная закалка:высокая степень эластичности и упругости, долговременная защита от коррозии: оптимальное решение для жестких условий эксплуатации на стройке. Размер - для обжима медных труб 15 мм, тип SV/V. | Инструмент | 1 | шт | 5
12 | Клещи для пресс-фитинга SV-18, совместимы с пресс инструментом | Цветовая кодировка и маркировка с указанием размера и пресс-контура: исключение ошибки при выборе клещей, Нумерация партии и поштучное испытание: высокий стандарт качества для материала и пресс-контура, Универсальное крепление: для всех прессов с совместимым креплением для пресс-клещей. Из кованой специальной стали с высоким коэффициентом нагружения: подходит для всех прессов с постоянным усилием обжима 32 – 34 кН, Специальная закалка:высокая степень эластичности и упругости, долговременная защита от коррозии: оптимальное решение для жестких условий эксплуатации на стройке. Размер - для обжима медных труб 15 мм, тип SV/V. | Инструмент | 1 | шт | 5
13 | Клещи для пресс-фитинга TH-16, совместимы с пресс инструментом | Цветовая кодировка и маркировка с указанием размера и пресс-контура: исключение ошибки при выборе клещей, Нумерация партии и поштучное испытание: высокий стандарт качества для материала и пресс-контура, Универсальное крепление: для всех прессов с совместимым креплением для пресс-клещей. Из кованой специальной стали с высоким коэффициентом нагружения: подходит для всех прессов с постоянным усилием обжима 32 – 34 кН, Специальная закалка:высокая степень эластичности и упругости, долговременная защита от коррозии: оптимальное решение для жестких условий эксплуатации на стройке. Размер - для обжима металлопластиковых труб 16 мм, тип ТН. | Инструмент | 1 | шт | 5
14 | Комплект ручных инструментов TECEflex для аксиальной запресовки | Комплект ручных инструментов для выполнения соединений труб из сшитого пролиэтилена с фитингами методом аксиальной запрессовки. Комплект состоит из двух инструментов: расширитель с комплектом сменных насадок для труб номинальными диаметрами 16, 20, 25, 32 мм; запрессовщик с комплектом губок для запрессовки соединений номинальными диаметрами 16, 20, 25, 32 мм. Запрессовщик должен иметь храповый механизм для облегчения процесса запрессовки. Насадки запрессовщика должны иметь двойной размер: 16/20, 25/32 - для обеспечения более быстрой работы с меньшим количеством операций по смене насадок. Инструменты упакованы в один чемодан для хранения и транспортировки. Комплект инструментов должен быть одного производителя и одной системы аксиальной запрессовки с металлополимерной трубой и соединительными элементами (фитингами). | Инструмент | 1 | шт | 5
15 | Трубогиб для точной гибки многослойных металлопластиковых труб Ø 16мм | Диаметр, мм: 16 Угол изгиба от 0 до 180° Разметка угла поворота выгравирована на инструменте Трубогиб с храповым механизмом предназначен для точной гибки многослойных металлопластиковых труб Конструкция трубогиба позволяет производить изгиб труб с максимально возможным радиусом изгиба, без повреждения трубы и заужения проходного сечения | Инструмент | 1 | шт | 5
16 | Калибратор для МПТ размером 16X2мм - 20X2мм - 26X3мм. | Калибратор для МПТ предназначен для проверки и калибровки металлопластиковых труб методом сличения. . Изделие имеет Т-образную форму и удобную рукоятку с протекторами для пальцев. | Инструмент | 1 | шт | 5
17 | Пистолет для накачки шин с манометром; | Пистолет оснащен большим манометром, благодаря которому очень удобно отслеживать остаточное давление. Инструмент обладает большим рабочим ресурсом, а также отличается низкой пожаро- и взрывоопасностью рабочего процесса. Корпус выполнен из металла, что позволяет добиться отличной ударостойкости. Характеристики Расход воздуха, л/мин 100 Рабочее давление, бар 10 Тип соединения рапид 1/4" | Инструмент | 1 | шт | 5
18 | Шланг воздушный спиральный с фитингами (5 м, 8х12 мм, 10 бар) | Шланг воздушный с фитингами применяется для присоединения инструмента к компрессору. Имеет спиральную форму, что обеспечивает его гибкость. Шланг длиной 5 метров позволяет работать на расстоянии от компрессора. Внешний диаметр 12 мм Внутренний диаметр 8 мм Длина, м 5 Максимальное давление, бар 10 Материал резина (полиуретан) Тип соединения рапид (EURO) Форма спиральный | Инструмент | 1 | шт | 5
19 | Разъемное соединение рапид (муфта), 1/2"M, наружн. резьба | Переходник для соединения частей пневмомагистрали. Разъемы - наружная резьба 1/2" и рапид папа. | Инструмент | 1 | шт | 5
20 | Разъемное соединение рапид (штуцер), 1/2"M, наруж.резьба | Разъемное соединение для подключения компрессора к пневмоинструменту. Переход с с резьбы наружной 1/2" папа на быстросъемное соединение рапид. | Инструмент | 1 | шт | 5
21 | Набор фитингов 1/4" | Набор фитингов используется совместно с компрессорным оборудованием для соединения шланга с пневматическим инструментом. В комплекте пять фитингов. Созданная конструкция обладает высокой надежностью и герметичностью. Фитинг 1/4F – рапид Euro (мама) – 1 шт. Фитинг 1/4F – рапид Euro (папа) – 1 шт. Фитинг 1/4M – рапид Euro (папа) – 3 шт. | Инструмент | 1 | шт | 5
22 | Устройство для обработки края резьбы 3/8-2" | Устройство для обработки края резьбы 3/8-2" специализированный ручной инстру-мент рычажного типа. В качестве рабочей части изделия представлены ролики, обеспечивающие равномерную обработку края резьбы по всей окружности трубы. Для обработки острого края резьбы после нарезания ручным клуппом или на станке перед уплотнением льном/фумлентой; Быстрая работа – экономия времени; Вес 1.15 кг. Длина 335 мм | Инструмент | 1 | шт | 5
23 | Инструмент для резки и снятия фаски труб из полимерных материалов до 110 мм (с вкладышами на 50мм и 75мм) | Универсальный инструмент для абсолютно точной перпендикулярной резки и сня-тия фаски на тонко- и толстостенных трубах из ПВХ, ПЭ, ПП, СПЭ, ПБ и ПВДФ, а также звукоизоляционных трубах диаметром от 32 до 160 мм. Резка труб, снятие фаски и удаление грата одним инструментом, универсальное крепление для разнообразного инструмента, например, для режущего диска вместо стального резца, равномерное снятие фаски по всей окружности трубы, плавная регулировка усилия зажима трубы, съемный, убираемый в рукоятку внутренний гратосниматель, возможна резка труб без снятия фаски, так как держатель с резцом можно использовать развернутым на 180o. | Инструмент | 1 | шт | 5
24 | Ручной резьбонарезной клупп для стальных труб 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" | Ручной резьбонарезной набор с резьбонарезными головками BSPT, максимальный диаметр трубы 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4", в комплекте трещотка, вес 5,1 кг. | Инструмент | 1 | шт | 5
25 | Лестница-стремянка | Лестница-стремянка, 4 ступени | Инструмент | 1 | шт | 5
26 | Ведро металлическое, 10-12 литров | На усмотрение организатора | Хоз. Инвентарь | 1 | шт | 5
27 | Щетка для очистки верстака, малая | На усмотрение организатора | Хоз. Инвентарь | 1 | шт | 5
28 | Щетка для очистки пола, на длинной ручке | На усмотрение организатора | Хоз. Инвентарь | 1 | шт | 5
29 | Совок для очистки | На усмотрение организатора | Хоз. Инвентарь | 1 | шт | 5
30 | Профиль из прокатной стали со сваркой и оцинковкой в штангах, совместим с застенными модулями | Стальная профильная труба замкнутого сечения для возведения несущих стеновых конструкций и монтажа застенных модулей для подвесной сантехники и сантехнической арматуры. Толщинга стенки профиля 1 мм. Оцинкованный. Должен быть одного производителя и одной системы с застенными модулями для подвесной сантехники и монтажными элементами для установки сантехнической арматуры. | Материал для застройки рабочего места | 63 | м.пог. | 315
31 | Соединение угловое, совместимо с профилем из прокатной стали | Соединение угловое для соединения двух отрезков стальной профильной трубы под прямым углом и крепленния застенных модулей для подвесной сантехники. Должен быть одного производителя и одной системы со стальной профильной трубой, застенными модулями для подвесной сантехники и монтажными элементами для установки сантехнической арматуры. | Материал для застройки рабочего места | 80 | шт. | 400
32 | Крепление одинарное, совместимо с профилем из прокатной стали | Монтажный элемент для крепления стальной профильной трубы к несущей стене. Изготовлен из оцинкованной стали. В комплекте должны быть крепежные элементы (дюбель, болт) для крепления к несущей стене. Должен быть одного производителя и одной системы со стальной профильной трубой, застенными модулями для подвесной сантехники и монтажными элементами для установки сантехнической арматуры. | Материал для застройки рабочего места | 20 | шт. | 100
33 | Фанера 2500*1500*22 шлифованную сорт 2/2 березовая (для застройки стенда рабочего места) | ГОСТ 3916.1-18 Размеры: Д*Ш*В мм 2500*1500*22 Сорт 2/2 Березовая | Материал для застройки рабочего места | 5 | шт. | 25
34 | Брус 100*50*3000 шлифованный | Брус Д*Ш*В мм 3000*100*50 Шлифованный | Материал для застройки рабочего места | 20 | шт. | 100
35 | Саморез по дереву (гкд / сгд) 3,5х41мм черный (фасовка по 1кг) редкий шаг резьбы (кнр) | Размер 3,5х41 мм черный редкий шаг резьбы | Материал для застройки рабочего места | 1 | кг. | 5
36 | Саморез по дереву (гкд / сгд) 3,5х55(57)мм черный (фасовка по 1кг) редкий шаг резьбы (кнр) | Размер 3,5х55 мм черный редкий шаг резьбы | Материал для застройки рабочего места | 5 | кг. | 25
37 | Саморез по дереву (гкд / сгд) 4,8х 89(90)мм черный (фасовка по 1кг) редкий шаг резьбы (кнр) | Размер 4,8х 89 мм черный редкий шаг резьбы | Материал для застройки рабочего места | 5 | кг. | 25
38 | Крепежный уголок соеденительный 50х 50х35/2,5мм (ku)(ukl-1) | Размер 50х 50х35/2,5мм | Материал для застройки рабочего места | 10 | шт. | 50
39 | Крепежный уголок соеденительный 90х90х65/2,5мм (ku)(ukl-3) | Размер 90х90х65/2,5мм | Материал для застройки рабочего места | 10 | шт. | 50
40 | Эмаль по дереву акриловая ВД-АК-1179(белая) | Тип покрытия: Полуглянцевое Применение Универсальный (для наружных и внутренних работ) и другие. Расход: 10 м2 в 1 слой Подходит для: Универсальный (бетон, металл, дерево и др.) и т.д. | Материал для застройки рабочего места | 4 | кг. | 20
41 | Клейкая сигнальная лента 50ммx33м красно-белая PVC | Ширина, мм 50 Длина, м 33 Цвет бело-красный Тип клейкая лента | Материал для застройки рабочего места | 1 | шт. | 5
42 | Шуруп по дереву с головкой, DIN 571, 6*30 | Размер, мм 6*30 ГОСТ 11473. | Материал для застройки рабочего места | 1 | кг. | 5
43 | Шпатлевка акриловая по дереву | Технические характеристики на усмотрение организатора | Материал для застройки рабочего места | 1 | кг. | 5
44 | Ящик пластмассовый для хранения (60 литров) | Технические характеристики на усмотрение организатора | Инструмент | 1 | шт | 5
45 | Часы настенные | Характеристики на усмотрение организатора | Инструмент | 1 | шт | 5
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Спецодежда от общих производственных загрязнений | Брюки+куртка, полукомбинезон+куртка, комбинезон | СИЗ | 1 | комплект | 5
2 | Обувь с металлическимим или композитными вставками | Сандали, полуботинки, ботинки | СИЗ | 1 | пара | 5
3 | Очки защитные открытые | Технические характеристики на усмотрение участника | СИЗ | 1 | шт | 5
4 | Перчатки трикотажные для защиты от механических рисков (для точных работ) | Технические характеристики на усмотрение участника | СИЗ | 5 | пара | 25
4. Зона для работ предусмотренных в Модуле Б вариативной Задаче № 5 (по количеству конкурсантов)
Рабочее место Конкурсанта (дополнительное оборудование, инструмент для выполнения модуля (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 12 кв.м.
Освещение: верхнее искусственное освещение ( 200 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 1 подключение к сети по (220 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: фанера березовая - 12 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Телескопическиий труборез для медных труб 1/4“ – 1.3/8“ (6 – 35мм) | Труборез для труб из цветных металлов является профессиональным инструментом для резки металлических труб толщиной 6 - 35 мм. Корпус изготовлен из цинкового сплава и окрашен, благодаря чему устойчив к коррозии и имеет долгий срок службы. С помощью винта, находящегося в верхней части приспособления, можно регулировать режущее усилие. Выдвижной нож-скребок предназначен для удаления стружки и заусенцев с обрабатываемой поверхности. В комплекте запасной режущий ролик. Минимальный диаметр отрезаемой трубы: 6 мм, Максимальный диаметр отрезаемой трубы: не более 35 мм | Инструмент | 1 | шт | 5
2 | Фаскосниматель: внутри и снаружи, 3 реж.кромки, пластм.корпус | Универсальный фаскосниматель для труб из меди имеющих диаметр от 4 до 35 мм (1/8“–1.3/8“ дюйма) имеет вес 30 грамм и может легко снимать любую фаску. | Инструмент | 1 | шт | 5
3 | Чистящие губки для обратки поверхности труб | Чистящие губки из нетканого материала. Не содержат абразив и металл, используется для чистки труб без повреждений. Без истирания металла: снижается риск образования ржавчины. Удаляют оксидный слой, ржавчину, поверхностные загрязнения, следы жира и масла: чистка до металлического блеска. Эластичные, можно использовать сухими и влажными, устойчивы к действию растворителей: всегда готовы к работе. | Инструмент | 3 | шт | 15
4 | Ершики для чистки внутренней поверхности трубы, 15 мм | Для быстрой механической чистки внутренней поверхности фитинга или трубы на месте пайки Диаметр 15мм | Инструмент | 1 | шт | 5
6 | Набор горелка с пьезоподжигом и баллоном Мультигаз 300, резьбовое соединение 7/16"EU | Имеет функцию предварительного нагрева, возможность использования в перевёрнутом положении. Двухкомпонентная прорезиненная пластиковая конструкция, обеспечивающая отличную эргономику и управляемость. Пламя устойчиво к ветру. Пламя регулирует с помощью плавного клапана точной регулировки. Соединение резьбовое 7/16'' EU. Пайка твердым припоем до Ø 15 мм. Пайка мягким припоем до Ø 22 мм. Поставляется в наборе с баллоном 600 мл. в блистере | Инструмент | 1 | шт | 5
7 | Огнеупорный коврик 330x500MM, в пластик.чехле | Огнеупрный коврик черного цвета, защищает от пламени и жара с температурой до 1000 oC; Снижает опасность возгорания даже при длительной пайке/сварке; Защищает обои, кабели, ковровые покрытия и другие воспламеняющиеся материалы; Принимает нужную форму; Подходит для использования в любом месте; Длительный срок службы; Не содержит асбест и вредных для здоровья компонентов. Размер 330 х 500 мм. Вес 300 гр. | Инструмент | 1 | шт | 5
8 | Клещи для пресс-фитинга SV-15, совместимы с пресс инструментом | Универсальное крепление: для всех прессов с совместимым креплением для пресс-клещей. Из кованой специальной стали с высоким коэффициентом нагружения: подходит для всех прессов с постоянным усилием обжима 32 – 34 кН, Специальная закалка:высокая степень эластичности и упругости, долговременная защита от коррозии: оптимальное решение для жестких условий эксплуатации на стройке. Размер - для обжима медных труб 15 мм, тип SV/V. | Инструмент | 1 | шт | 5
Охрана труда и техника безопасности (дополнительно)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Верхняя одежда с длинным рукавом | Куртка с длинными рукавами с застёгивающимися или притачными манжетами на резинке | СИЗ | 1 | шт | 5
2 | Перчатки защитные для работы с открытым пламенем до 300 град. | Крага перчатки выполнена из специальной огнестойкой ткани, сохраняющей форму. Защищает запястный сустав и предплечье от искр и брызг расплавленного металла. Прошитые огнестойкой кевларовой нитью. | СИЗ | 1 | шт | 5
6. Зона для работ предусмотренных в Модуле В вариативной Задаче № 8 (по количеству конкурсантов)
Рабочее место Конкурсанта (дополнительное оборудование, инструмент для выполнения модуля (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 12 кв.м.
Освещение: верхнее искусственное освещение ( 200 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 1 подключение к сети по (220 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: фанера березовая - 12 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Не требуется |  | Оборудование |  | шт | 0
Охрана труда и техника безопасности (дополнительно)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Не требуется |  | СИЗ |  | шт | 0

## Расходные материалы
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата (Региональный этап) (Сантехника и отопление)
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: ЧувашскаяРеспублика
Базовая организация расположения конкурсной площадки: ГАПОУ Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства Минобразования Чувашской Республики
Адрес базовой организации: город Чебоксары, улица Н.Ильбекова, дом 6.
Главный эксперт: Леобакин Андрей Петрович, 89373780055, leobakin@gmail.com
Технический эксперт: Гаврилов Николай Сергеевич, 79370105811, gavrilovnick48@gmail.com
Количество экспертов (в том числе с главным экспертом): 7
Количество конкурсантов (команд): 5
Количество рабочих мест: |  | 5
Даты проведения: 10-15 апреля 2023
1. Зона для работ предусмотренных в Модулях А, Б, В, Г, Д, Е. Задачи 1, 3, 6, 9, 11, 13. обязательных к выполнению (инвариант) (по количеству конкурсантов)
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Насосная группа с прямым контуром | Продукт №99309067. Насосная группа быстрого монтажа в теплоизолированном кожухе DN25 с циркуляционным насосом смонтированным в заводских условиях и прошедший проверку на герметичность и работоспособность в сборе. В насосную группу входит: Регулируемый циркуляционный насос с максимальным напором 40 кПа ( Индекс энергоэффективности 0,15) или 60 кПа ( Индекс энергоэффективности 0,17, с резьбовым подключением DN25, 180 мм.катафорезным покрытием проточной части. , максимальная потребляемая мощность 18 ватт. С дисплеем отображающим расход теплоносителя в системе и актуальную потребляемую мощность, патрубки, комплект запорной арматуры совмещённой с приборм контроля температуры подачи и обратки и встроенным обратным клапаном. | Расходные материалы | 1 | шт | 5
2 | Насосная группа с 3-х ходовым смесительным клапаном | Продукт №99309087. Насосная группа быстрого монтажа в теплоизолированном кожухе DN25 с 3-ходовым смесительным клапаном и циркуляционным насосом смонтированный в заводских условиях и прошедший проверку на герметичность и работоспособность в сборе. В насосную группу входит: Регулируемый циркуляционный насос с максимальным напором 60кПа, с резьбовым подключением DN25, 180 мм. катафорезным покрытием проточной части. Индекс энергоэффективности 0,17, максимальная потребляемая мощность 22 ватта. С дисплеем отображающим расход теплоносителя в системе и актуальную потребляемую мощность, патрубки, комплект запорной арматуры совмещённой с приборм контроля температуры подачи и обратки и встроенным обратным клапаном. | Расходные материалы | 1 | шт | 5
3 | Коллектор двухконтурный | Продукт №98654091. Стальной 2-х контурный распределительный коллектор с термоизоляционным кожухом и кронштейнами для крепления к стене - комплектующее для групп быстрого монтажа. Присоединительный размер 1 1/2'' | Расходные материалы | 1 | шт | 5 | При выполнении задачи 10 Модуля Г коллектор на 2 группы заменяется коллектором на 3 группы (Вариатива)
4 | Гидроразделитель | Продукт №99309096. Гидроразделитель с термоизоляционным кожухом, трубное присоединение G 1 ½" - комплектующее изделие коллектора группы быстрого монтажа. | Расходные материалы | 1 | шт | 5
5 | Разъемное соединение для циркуляционных насосов Размер, дюйм 1" x 1 1/2" | Разъемное соединение для циркуляционных насосов Размер, дюйм 1" x 1 1/2" | Расходные материалы | 2 | шт | 10
6 | Автоматический воздухоотводный клапан с запорным клапаном, нехромированный, 1/2" | оснащён запорным клапаном, нехромированный, 1/2" НР | Расходные материалы | 4 | шт | 20
7 | Радиатор панельный стальной K11-500-600, Боковое подключение. | Profil Compact K 11-500-600, 506/778кВт, 10бар, Боковое подключение, Vogel&Noot, арт. K11-500-600 | Расходные материалы | 1 | шт | 5
8 | Радиатор панельный стальной KV-300-600, Нижнее боковое подключение. | Profil Ventil KV 22-300-600, 657/1011кВт, 10бар, Нижнее боковое подключение, Vogel&Noot, арт. KV-300-600 | Расходные материалы | 1 | шт | 5
9 | Настенный крепеж для радиаторов до 1600, высота 500 мм | Для радиаторов до 1600, высота 500 мм | Расходные материалы | 1 | шт | 5
10 | Настенный крепеж для радиаторов до 1600, высота 300 мм | Для радиаторов до 1600, высота 300 мм | Расходные материалы | 1 | шт | 5
11 | Кран шаровой 3/4" полнопроходной, ВР/ВР, ручка бабочка | Максимальное рабочее давление, бар: 50 Вид арматуры: краны шаровые Тип управления: ручка бабочка Тип соединения: муфта/муфта Минимальная рабочая температура, С: -20 Максимальная рабочая температура, °С: 150 Проход: полный | Расходные материалы | 5 | шт | 25
12 | Термостатическая головка для радиаторной арматуры М30 | Минимальная рабочая температура, С -20 Максимальная рабочая температура, °С 50 Минимальная установочная температура, C не более 6 Максимальная установочная температура, C 28 Материал изготовления латунь и пластик Тип соединения резьбовое | Расходные материалы | 2 | шт | 10
13 | Клапан (вентиль) термостатический прямой 1/2 НР(ш) х 1/2 ВР(г) для радиатора | Предназначен для регулирования теплоотдачи радиатора. Возможна установка термостатической головки для автоматического удержания постоянного уровня желаемой температуры. Состав: латунь с хромированным покрытием. Расшифровка маркировки: 1/2" – диаметр условного прохода в дюймах (16 мм). | Расходные материалы | 1 | шт | 5
14 | Вентиль на обратную подводку 1/2 прямой 1/2 НР(ш) х 1/2 ВР(г) для радиатора | Диаметр, мм 1/2" Макс. рабочее давление, бар 10 Макс. температура, °С 120 Вес, кг 0.17 кг Исполнение Прямой | Расходные материалы | 1 | шт | 5
15 | Запорно-присоединительный узел для нижнего подключения радиаторов, проходной 1/2х3/4 | Для подключения радиаторов с внутренней резьбой 1/2" при помощи присоединительного ниппеля 1/2" х 3/4" с плоской кромкой, герметизация при помощи уплотнительного кольца. Исполнение: проходной Для высокотемпературного отопления Макс. рабочее давление 10 бар Макс. рабочая температура 110 °C, макс. Кратковременная температура 130 °C Присоединительная арматура с шаровым запорным клапаном для радиаторов с нижним подключением. Хромированный шар с тефлоновым уплотнением Со стороны подключения радиатора накидная гайка с радиальным и осевым смещением для удобного монтажа арматуры Интегрированный шаровой кран с индикацией положения, без фиксатора и защитного колпачка Шток вентиля с двумя прокладками оснащен ограничителем поворота Со стороны трубопровода оснащен резьбой 3/4" с евроконусом для подключения медных, стальных, пластиковых и металлополимерных труб про помощи специальных концовок с цанговым зажимом Межосевое расстояние 50 мм. | Расходные материалы | 1 | шт | 5
16 | Концовка разборная для присоединения тонкостенных трубок 3/4" Ek × 15 мм | Тип фитинга: запорно-присоединительный узел нижний Отвод 1, труба/резьба:3/4" EK Отвод 2, труба/резьба:15 Вес, кг: 0.056 | Расходные материалы | 2 | шт | 10
17 | Труба, нелегированная сталь, наружная поверхность оцинкованная, 22 x 1,5 мм. | Труба из оцинкованной стали 22х1,5 мм штанга 6 м представляет собой тонкостенную продольно-сварную трубу из нелегированной стали с наружным покрытием из цинка. Толщина цинкового покрытия составляет для различных диаметров от 8 до 15 микрон. | Расходные материалы | 6 | м/пог | 30
18 | Труба, нелегированная сталь, наружная поверхность оцинкованная, 18 x 1,2 мм. | Труба из оцинкованной стали 18х1,2 мм штанга 6 м представляет собой тонкостенную продольно-сварную трубу из нелегированной стали с наружным покрытием из цинка. Толщина цинкового покрытия составляет для различных диаметров от 8 до 15 микрон. | Расходные материалы | 9 | м/пог | 45
19 | Труба, нелегированная сталь, наружная поверхность оцинкованная, 15х1,2 мм. | Труба из оцинкованной стали 15х1,2 мм штанга 6 м представляет собой тонкостенную продольно-сварную трубу из нелегированной стали с наружным покрытием из цинка. Толщина цинкового покрытия составляет для различных диаметров от 8 до 15 микрон. | Расходные материалы | 8 | м/пог | 40
20 | Тройник пресс оцинкованная сталь 22х18х22 | Тройник пресс оцинкованная сталь 22х18х22 представляет собой фитинг, предназначенный для соединения труб разного диаметра при монтаже систем холодного и горячего водоснабжения, систем отопления, сантехнического и промышленного оборудования, кроме питьевого водоснабжения. Выполняется из нелегированной стали с цинковым гальванизированным покрытием. Фитинг может использоваться с водой, воздухом, водогликолиевыми смесями, мазутом и другими неагрессивными жидкостями. Максимальная температура эксплуатации +110 оС, максимальное рабочее давление – 10 бар. Допускается только однократное обжатие фитинга пресс-клещами. | Расходные материалы | 4 | шт | 20
21 | Муфта пресс-Н 22x1" оцинкованная сталь | Фитинг - переходник к резьбовому соединению, применяется для соединения труб при монтаже систем холодного и горячего водоснабжения, напольного и центрального отопления, для распределения воздуха и сантехнического оборудования, при прокладке технологических трубопроводов. Материал фитинга - нелегированная сталь с цинковым гальванизированным покрытием. | Расходные материалы | 6 | шт | 30
22 | Муфта пресс-Н 18x1/2" оцинкованная сталь | Фитинг - переходник к резьбовому соединению, применяется для соединения труб при монтаже систем холодного и горячего водоснабжения, напольного и центрального отопления, для распределения воздуха и сантехнического оборудования, при прокладке технологических трубопроводов. Материал фитинга - нелегированная сталь с цинковым гальванизированным покрытием. | Расходные материалы | 2 | шт | 10
23 | Муфта пресс-Н 22x3/4" оцинкованная сталь | Фитинг - переходник к резьбовому соединению, применяется для соединения труб при монтаже систем холодного и горячего водоснабжения, напольного и центрального отопления, для распределения воздуха и сантехнического оборудования, при прокладке технологических трубопроводов. Материал фитинга - нелегированная сталь с цинковым гальванизированным покрытием. | Расходные материалы | 2 | шт | 10
24 | Муфта пресс-В 22x1/2" оцинкованная сталь | Фитинг - переходник к резьбовому соединению, применяется для соединения труб при монтаже систем холодного и горячего водоснабжения, напольного и центрального отопления, для распределения воздуха и сантехнического оборудования, при прокладке технологических трубопроводов. Материал фитинга - нелегированная сталь с цинковым гальванизированным покрытием. | Расходные материалы | 4 | шт | 20
25 | Отвод 90° 22, с SC‑Contur, (двухраструбный) | Система труб и пресс-фитингов с SC- Contur, из нелегированной стали 1.0308 (Е235), согласно DIN EN10305‑3, наружная поверхность оцинкована гальваническим способом, толщина цинкового слоя 8 - 15 мкм (блестящее металлическое покрытие с синим отенком). SC- Contur позволяет визуально обнаружить не опрессованные по недосмотру соединения при наполнении системы, согласно инструкции DVGW W534, пункт 12.14"Принудительная негерметичность фитингов". При гидравлических испытаниях SC- Contur выявляет неопрессованные соединения в диапазоне давлений от 0,1 МПа до 0,65 МПа, а при пневматическом испытании на герметичность или испытании инертными газами - в диапазоне давлений от 22 гПа до 0,3 МПа. Маркировка пресс-фитинга - Перечеркнутый водопроводный кран (обозначает непригодность для применения в системах водоснабжения). | Расходные материалы | 4 | шт | 20
26 | Тройник пресс 18х15х18 оцинк.сталь SC-Contur | Тройник пресс оцинкованная сталь 18х15х15 представляет собой фитинг, предназначенный для соединения труб разного диаметра при монтаже систем холодного и горячего водоснабжения, систем отопления, сантехнического и промышленного оборудования, кроме питьевого водоснабжения. Выполняется из нелегированной стали с цинковым гальванизированным покрытием. Фитинг может использоваться с водой, воздухом, водогликолиевыми смесями, мазутом и другими неагрессивными жидкостями. Максимальная температура эксплуатации +110 оС, максимальное рабочее давление – 10 бар. Допускается только однократное обжатие фитинга пресс-клещами. В комплект поставки входят уплотнительные элементы из EPDM. Купить тройник пресс оцинкованная сталь 18х18х15 можно в интернет-магазине duim24.ru по самой выгодней цене с доставкой. | Расходные материалы | 2 | шт | 10
26а | Переход пресс 18х15 оцинк.сталь SC-Contur | Переходник пресс оцинкованная сталь 18х15 представляет собой фитинг, предназначенный для соединения труб разного диаметра при монтаже систем отопления, сантехнического и промышленного оборудования, кроме питьевого водоснабжения. Выполняется из нелегированной стали с цинковым гальванизированным покрытием. Фитинг может использоваться с водой, воздухом, водогликолиевыми смесями, мазутом и другими неагрессивными жидкостями. Максимальная температура эксплуатации +110 оС, максимальное рабочее давление – 10 бар. Допускается только однократное обжатие фитинга пресс-клещами. В комплект поставки входят уплотнительные элементы из EPDM. Купить тройник пресс оцинкованная сталь 18х18х15 можно в интернет-магазине duim24.ru по самой выгодней цене с доставкой. | Расходные материалы | 2 | шт | 10
27 | Муфта пресс-Н оцинкованная сталь 15х1/2" | Муфта пресс-H оцинкованная сталь 15х1/2" предназначена для перехода от прессового к резьбовому соединению труб при монтаже систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, сантехнического и промышленного оборудования – кроме питьевого водоснабжения. Выполняется из нелегированной стали с цинковым гальванизированным покрытием. Фитинг может использоваться с водой, воздухом, водогликолиевыми смесями, мазутом и другими неагрессивными жидкостями. Максимальная температура эксплуатации +110 оС, максимальное рабочее давление – 10 бар. Допускается только однократное обжатие муфты пресс-клещами. В комплект поставки входят уплотнительный элемент из EPDM и внешний многогранник для гаечного ключа. Купить муфту пресс-H оцинкованная сталь 15х1/2" можно в интернет-магазине duim24.ru по самой выгодней цене с доставкой. | Расходные материалы | 2 | шт | 10
28 | Хомут Bifix G2 BUP М8/М10 1/2" (20-23 мм) 2-х винт. с уплотн. epdm, быстрый замок | двухвинтовой хомут; механизм быстрого замка для лёгкого монтажа хомута одной рукой; двухкомпонентный резиновый вкладыш обеспечивает легкое позиционирование трубы во время монтажа; при закрытом хомуте труба лежит на вкладыше из мягкой черной резины, что увеличивает шумопоглощение; материал: сталь; термостойкость: -30 °C до +120 °C; шумопоглощающий вкладыш согласно DIN 4109; шумопоглощение согласно ISO 3822-1 до 23 дБ(А). | Расходные материалы | 20 | шт | 100
29 | Хомут Bifix G2 BUP М8/М10 3/4" (25-28 мм) 2-х винт. с уплотн. epdm, быстрый замок | двухвинтовой хомут; механизм быстрого замка для лёгкого монтажа хомута одной рукой; двухкомпонентный резиновый вкладыш обеспечивает легкое позиционирование трубы во время монтажа; при закрытом хомуте труба лежит на вкладыше из мягкой черной резины, что увеличивает шумопоглощение; материал: сталь; термостойкость: -30 °C до +120 °C; шумопоглощающий вкладыш согласно DIN 4109; шумопоглощение согласно ISO 3822-1 до 23 дБ(А). | Расходные материалы | 5 | шт | 25
30 | Хомут Bifix G2 BUP М8/М10 Walraven 3/8" (15-19 мм) 2-х винт. с уплотн. epdm, быстрый замок | двухвинтовой хомут; механизм быстрого замка для лёгкого монтажа хомута одной рукой; двухкомпонентный резиновый вкладыш обеспечивает легкое позиционирование трубы во время монтажа; при закрытом хомуте труба лежит на вкладыше из мягкой черной резины, что увеличивает шумопоглощение; материал: сталь; термостойкость: -30 °C до +120 °C; шумопоглощающий вкладыш согласно DIN 4109; шумопоглощение согласно ISO 3822-1 до 23 дБ(А). | Расходные материалы | 14 | шт | 70
31 | Подпятник BIS, Walraven М10 | для удобства монтажа крепежные отверстия размещены под углом 90° с 4-х кратно приваренной соединительной гайкой материал: сталь оцинковка: электролитическая | Расходные материалы | 40 | шт | 200
32 | Шпилька резьбовая М10 BIS/WIS (1м) | согласно DIN 976-1 материал: сталь, класс прочности 4.8 оцинковка: электролитическая. Длинна 1 м. | Расходные материалы | 10 | шт | 50
33 | Гайка шестигранная М10 BIS | материал: сталь оцинковка: электролитическая испытаны согласно требованиям противопожарной безопасности MLAR/LAR/RbALei | Расходные материалы | 40 | шт | 200
34 | Саморезы конструкционные (шурупы) Rusconnect | Шуруп Rusconnect CT 06030 с/нарез. д/дерева, прессшайба 6х30. Наконечник острый Шлиц Torx (T, Tx) Покрытие желтопассивированный Диаметр, мм 6 Форма головки плоская пресс-шайба Длина, мм 30 Материал закаленная сталь | Расходные материалы | 150 | шт | 750
35 | Шайба кузовная оцинкованная 6x18 мм DIN 9021 | Предназначены для уменьшения давления на рабочую поверхность в местах соединений различных деталей, образованных с помощью болтов и гаек или штанги с резьбой. | Расходные материалы | 100 | шт | 500
36 | Уплотнительная нить SPRINT 25м | Уплотнительная нить SPRINT бокс, м-25, блистер 61010 - сантехническая уплотнительная нить для герметизации резьбовых соединений. Имеет плоское сечение, более 280 микронитей и улучшенную пропитку, разработанную Сантехмастер Групп. Подходит для срочного ремонта и монтажа. Применяется для резьб из любого материала. | Расходные материалы | 3 | шт | 15
37 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная ГОСТ 3262-75 Ду, мм/Дн, мм 20/26,8 Длинна 3000 мм | Труба ВГП оцинкованные 20х2,8 Марка: Ст3 Диаметр условного прохода: 20 Диаметр: 26,8 Толщина стенки: 2,8 Длина: 3000 мм ГОСТ: 3262-75 | Расходные материалы | 3 | м/пог | 15
38 | Муфта переходная чугунная оцинкованная ВР (ВН) Ду 20-15 (3/4"-1/2") | Категория муфты Диаметр условный Ду(Dn): 15 мм, 20 мм Диаметр резьбы G (дюйм): 1/2", 3/4" Присоединение: внутренняя резьба Материал чугун оцинкованный Стандарт: ГОСТ 8957-75 | Расходные материалы | 1 | шт | 5
39 | Ороситель спринклерный водяной R1/2 розеткой вниз | Ороситель спринклерный водяной СВО0-РНо0,77-R1/2/Р182.В3-СВН-15 R1/2 розеткой вниз Тср=182 оС с резьбовым герметиком 20489 | Расходные материалы | 1 | шт | 5
40 | Профиль из прокатной стали со сваркой и оцинковкой в штангах, совместим с застенными модулями | Стальная профильная труба замкнутого сечения для возведения несущих стеновых конструкций и монтажа застенных модулей для подвесной сантехники и сантехнической арматуры. Толщинга стенки профиля 1 мм. Оцинкованный. Должен быть одного производителя и одной системы с застенными модулями для подвесной сантехники и монтажными элементами для установки сантехнической арматуры. | Расходные материалы | 4.5 | м.пог. | 22.5
41 | Соединение угловое, совместимо с профилем из прокатной стали | Соединение угловое для соединения двух отрезков стальной профильной трубы под прямым углом и крепленния застенных модулей для подвесной сантехники. Должен быть одного производителя и одной системы со стальной профильной трубой, застенными модулями для подвесной сантехники и монтажными элементами для установки сантехнической арматуры. | Расходные материалы | 20 | шт. | 100
42 | Застенный модуль для установки унитаза (h=1120), совместимо с профилем из прокатной стали | Застенный модуль для установки подвесного унитаза. Должен иметь возможность фиксации к несущим конструкциям или к стальной профильной трубе. Ширина застенного модуля должна составлять 500 мм. Конструкция опор модуля должна обеспечивать возможность быстрого крепления к стальной профильной трубе с помощью зажимов без применения каких-либо инструментов. Конструкция модуля должна обеспечивать возможность монтажа подвесных унитазов с межцентровым расстоянием отверстий для монтажа 180 и 230 мм. Сливной клапан бачка должен иметь два режима (объема) смыва с возможностью регулирования объема смываемой воды. Сливной клапан должен иметь механическую систему привода смыва. В комплекте поставки должны быть все необходимые монтажные и переходные элементы для присоединения к системе канализации DN110. Должен быть одного производителя и одной системы со стальной профильной трубой и монтажными элементами для установки сантехнической арматуры. | Расходные материалы | 1 | шт | 5
43 | Керамика. Унитаз подвесной безободковый с сиденьем микролифт | Сиденье и крышка унитаза с механизмом плавного закрытия для бачка скрытого монтажа омыв всей окружности чаши безободковый горизонтальный выпуск объем смыва 6/3 л санитарная керамика | Расходные материалы | 1 | шт | 5
44 | Застенный модуль для раковины (h=1120), совместимо с профилем из прокатной стали | Застенный модуль для установки подвесного унитаза. Должен иметь возможность фиксации к несущим конструкциям или к стальной профильной трубе. Ширина застенного модуля должна составлять 500 мм. Конструкция опор модуля должна обеспечивать возможность быстрого крепления к стальной профильной трубе с помощью зажимов без применения каких-либо инструментовКомплектация модуля в сборе: Независимая монтажная рама, порошковое покрытие Две крепежные шпильки M 10, с регулировкой по горизонтали и вертикали Звукоизолированная монтажная пластина для крепления настенных уголков Соединительный отвод DN 40/50 с резиновой муфтой, NW 30/50 (также используется в качестве уплотнения) с защитной заглушкой | Расходные материалы | 1 | шт | 5
45 | Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size | монтаж на одно отверстие; металлический рычаг; керамический картридж 35 мм ; регулировка расхода воды с ограничителем температуры; хромированная поверхность ; аэратор 3.8 л/мин ; быстрая монтажная система; сливной гарнитур 1 1/4"; гибкая подводка | Расходные материалы | 1 | шт | 5
46 | Керамика.Раковина подвесная 553 мм, с отверстием под смеситель и переливом | настенный монтаж 1 отверстие под смеситель с переливом 553 x 386 мм санитарная керамика | Расходные материалы | 1 | шт | 5
47 | Тройник канализационный 87,5° 110/50 | 87,5° 110/50 Материал PP Тип фитинга Тройник Длина, мм 132 Ширина, мм 110/50 Высота, мм 110/50 Вес, кг 0.34 | Расходные материалы | 1 | шт | 5
48 | Тройник канализационный 87,5° 110/110 | 87,5° 110/110 Материал PP Тип фитинга Тройник Длина, мм 219 Ширина, мм 110/110* Высота, мм 110/110* Вес, кг 0.58 | Расходные материалы | 1 | шт | 5
49 | Труба для канализации Ø 110 1000мм | Ø 110 Длина 1000мм Материал PP Тип фитинга Труба канализационная Длина, мм 1000 Ширина, мм 110 Высота, мм 110 Вес, кг 0.74 | Расходные материалы | 1 | шт | 5
50 | Труба для канализации Ø 110 500мм | Ø 110 Длина 500мм Материал PP Тип фитинга Труба канализационная Длина, мм 500 Ширина, мм 110 Высота, мм 110 Вес, кг 0.74 | Расходные материалы | 2 | шт | 10
51 | Труба для канализации Ø 50 1500мм | Ø 50 Длина 1500мм Материал PP Тип фитинга Труба канализационная Длина, мм 1500 Ширина, мм 50 Высота, мм 50 Вес, кг 0.56 | Расходные материалы | 1 | шт | 5
52 | Труба для канализации Ø 50 500мм | Ø 50 Длина 500мм Материал PP Тип фитинга Труба канализационная Длина, мм 500 Ширина, мм 50 Высота, мм 50 Вес, кг 0.19 | Расходные материалы | 1 | шт | 5
53 | Ревизия 110Ø | Вариант: 110Ø Материал PP Тип фитинга Ревизия Длина, мм 205 Ширина, мм 110 Высота, мм 110 Вес, кг 0.62 | Расходные материалы | 1 | шт | 5
54 | Отвод канализационный 45° 50-45° | Вариант: 50-45° Материал PP Тип фитинга Отвод 45° Длина, мм 63 Ширина, мм 50 Высота, мм 50 Вес, кг 0.06 | Расходные материалы | 4 | шт | 20
55 | Отвод канализационный 87,5° 110-87,5° | Вариант: 110-87,5° Материал PP Тип фитинга Отвод 87,5° Длина, мм 128 Ширина, мм 110 Высота, мм 110 Вес, кг 0.37 | Расходные материалы | 1 | шт | 5
56 | Установочный элемент для крепления резьбовых шпилек M10 совместим с профилем | Установочный элемент предназначен для крепления резьбовых шпилек. Крепеж изготовлен из оцинкованной стали. | Расходные материалы | 15 | шт | 75
57 | Крепежный хомут 50 М10 | Двухвинтовой хомут; двухкомпонентный резиновый вкладыш материал: сталь; термостойкость: -30 °C до +120 °C; шумопоглощающий вкладыш согласно DIN 4109; шумопоглощение согласно ISO 3822-1 до 23 дБ(А). Размеры 50мм М10 | Расходные материалы | 2 | шт | 10
58 | Крепежный хомут 110 М10 | Двухвинтовой хомут; двухкомпонентный резиновый вкладыш материал: сталь; термостойкость: -30 °C до +120 °C; шумопоглощающий вкладыш согласно DIN 4109; шумопоглощение согласно ISO 3822-1 до 23 дБ(А). Размеры 110мм М10 | Расходные материалы | 3 | шт | 15
59 | Лубрикант 250 г | силиконовая основа | Расходные материалы | 1 | шт | 5
60 | Вентиляционный клапан 110 | Вариант: 110 Продукт клапан вакуумный Тип внутренняя Способ соединения раструбный Область применения водоотведение внутри зданий, бытовая канализация, дождевая канализация, вентиляция Вид безнапорная Цвет белый Высота 12.4 см Ширина 14 см Глубина 14 см Уплотнительное кольцо нет (не предусмотрено) Бесшумная да Диаметр подключения (1) 110 мм Материал полипропилен | Расходные материалы | 1 | шт | 5
61 | Универсальная металлополимерная труба PE-Xc/Al/PE 25 мм TECEflex | Аксиальная запрессовка PE-Xc/Al/PE Д25 мм Типоразмер трубы:25 Область применения:водоснабжение / отопление / сжатый воздух / вентиляция / поверхностное отопление Класс эксплуатации / рабочее давление:2/10 бар; 5/10 бар Коэффициент теплового расширения, мм/(мK):0.026 Внешний диаметр, мм:26 Толщина стенки, мм:4.00 Температура max, C:95.00 Слои трубы:PE-Xc/Al/PE | Расходные материалы | 4 | м.п. | 20
62 | Универсальная металлополимерная труба PE-Xc/Al/PE 20 мм TECEflex | Аксиальная запрессовка PE-Xc/Al/PE Д20 мм Типоразмер трубы:20 Область применения:водоснабжение / отопление / сжатый воздух / вентиляция / поверхностное отопление Класс эксплуатации / рабочее давление:2/10 бар; 5/10 бар Коэффициент теплового расширения, мм/(мK):0.026 Внешний диаметр, мм:21 Толщина стенки, мм:3.45 Температура max, C:95° Слои трубы:PE-Xc/Al/PE | Расходные материалы | 1 | м.п. | 5
63 | Пресс-втулка для универсальной металлополимерной трубы, Латунь, PE-Xc/Al/PE 25 | Гильза для аксиальной запрессовки PE-Xc/Al/PE Д25 мм Материал латунь Тип фитинга пресс-втулка Типоразмер трубы 25 Вес, кг 0.037 | Расходные материалы | 12 | шт | 60
64 | Тройник 90° аксиальная запрессовка редукционный Д 25 × 20 × 25 | Д 25 × 20 × 25 Материал латунь Тип фитинга тройник 90* редукционный Отвод 1, труба/резьба 25 Отвод 2, труба/резьба 20 Отвод 3, труба/резьба 25 Вес, кг 0.18 | Расходные материалы | 2 | шт | 10
65 | Тройник 90° аксиальная запрессовка с внутренней резьбой, латунь 25 × Rp 1/2" × 25 | Д 25 × Rp 1/2ВР" × 25 Материал латунь Тип фитинга тройник 90* с внутренней резьбой Тип резьбы Rp - внутренняя цилиндрическая резьба Отвод 1, труба/резьба 25 Отвод 2, труба/резьба 1/2" Отвод 3, труба/резьба 25 Вес, кг 0.171 | Расходные материалы | 2 | шт | 10
66 | Соединение прямое с ниппелем, аксиальная запрессовка латунь 25 × R 3/4" | Д 25 × R 3/4"НР Материал латунь Тип фитинга соединение прямое с ниппелем Тип резьбы R - наружная резьба коническая Отвод 1, труба/резьба 25 Отвод 2, труба/резьба 3/4" Вес, кг 0.097 | Расходные материалы | 4 | шт | 20
67 | Пресс-втулка для универсальной металлополимерной трубы, Латунь, PE-Xc/Al/PE 20 | Гильза для аксиальной запрессовки PE-Xc/Al/PE Д20 мм Материал латунь Тип фитинга пресс-втулка Типоразмер трубы 20 Вес, кг 0.018 | Расходные материалы | 6 | шт | 30
68 | Уголок соединительный аксиальная запрессовка с ниппелем, латунь 20 × R 1/2" | Д 20 × R 1/2НР" Материал латунь Тип фитинга уголок соединительный с ниппелем Тип резьбы R - наружная резьба коническая Отвод 1, труба/резьба 20 Отвод 2, труба/резьба 1/2" Вес, кг 0.079 | Расходные материалы | 2 | шт | 10
69 | Соединение прямое аксиальная запрессовка с ниппелем, латунь 20 × R 1/2" | Д 20 × R 1/2"НР Материал латунь Тип фитинга соединение прямое с ниппелем Тип резьбы R - наружная резьба коническая Отвод 1, труба/резьба 20 Отвод 2, труба/резьба 1/2" Вес, кг 0.063 | Расходные материалы | 1 | шт | 5
70 | Соединение прямое аксиальная запрессовка с ниппелем, латунь 20 × R 3/4" | Д 20 × R 3/4"НР Материал латунь Тип фитинга соединение прямое с ниппелем Тип резьбы R - наружная резьба коническая Отвод 1, труба/резьба 20 Отвод 2, труба/резьба 3/4" Вес, кг 0.063 | Расходные материалы | 1 | шт | 5
71 | Заглушка с внутренней резьбой 3/4” | Д 3/4”ВР Применение Для отопления/Для водоснабжения Материал корпуса Латунь Покрытие Хром Макс. рабочая температура, °С 100 Вес, кг 0,043 | Расходные материалы | 4 | шт | 20
72 | Коллектор универсальный с запорными вентилями, латунь 3/4" Ek × 3 контура TECE 8730007 | Д 3/4" Ek × 3 контура Материал латунь Тип фитинга коллектор с запорными вентилями Количество выходов коллектора 3 Отвод 1, труба/резьба 3/4" Отвод 2, труба/резьба 3/4" EK Вес, кг 0.5 | Расходные материалы | 1 | шт | 5
73 | Коллектор универсальный с запорными вентилями, латунь 3/4" Ek × 2 контура TECE 8730006 | Д 3/4" Ek × 2 контура Материал латунь Тип фитинга коллектор с запорными вентилями Количество выходов коллектора 2 Отвод 1, труба/резьба 3/4" Отвод 2, труба/резьба 3/4" EK Вес, кг 0.36 | Расходные материалы | 2 | шт | 10
74 | Фильтр механической очистки воды С/R 3/4" | 3/4"НР Продукт Фильтр механической очистки холодной воды Материал Пластик Длина, мм 160 Ширина, мм 160 Высота, мм 194 Отвод 1, труба/резьба G 3/4" Отвод 2, труба/резьба G 3/4" Вес, кг 2 | Расходные материалы | 1 | шт | 5
75 | Фильтр механической очистки горячей воды H/R 3/4" | 3/4"НР Категория фильтры воды Тип фильтр горячей воды до 70 оС Область применения питьевое и хозяйственное водоснабжение Присоединение 3/4" (DN 20) Производительность 2,8 куб.м/ч Номинальное давление 25 бар Степень фильтрации 100 мкм Рабочее давление 1,5 – 25 бар Минимальная температура воды 5 оС Максимальная температура воды 70 оС Резьба 3/4" Монтажная длина 160 мм Общая высота 197 мм Комплектация головная часть с штуцером для подключения манометра 1/4", с внутренней и внешней резьбой, нижняя колба, фильтрующий элемент, два резьбовых подсоединения, промывной клапан Материал верхней части латунь Материал колбы латунь Материал фильтрующего элемента нержавеющая сталь | Расходные материалы | 1 | шт | 5
76 | Счетчик воды Ду 15 c импульсным выходом подключение Н 3/4" L=80 для холодной воды | Н 3/4" L=80 Тип счетчик холодной воды Область применения учет потребления ресурсов холодной воды в трубопроводе Максимальная температура воды 30 оС Диаметр условного прохода (ДУ) 15 мм Расход 1,5 куб. м/час Переходной расход 120 л/час Минимальный расход 30 л/час Порог чувствительности 10 л/час Монтажная длина 80 мм Присоединительный размер 3/4" Антимагнитная защита да Устойчивость к магнитному полю 140 кА/м Метрологический класс ГОСТ Р 50193.1 (DIN ISO 4064/1) Установка горизонтальная и вертикальная Погрешность в пределах 5% Рабочее давление 1 МПа Импульсный выход для дистанционного считывания 10 л/имп.; не более 100 мА; около 0,6 сек Вес 0,5 кг | Расходные материалы | 1 | шт | 5
77 | Счетчик воды Ду 15 Н 3/4" для горячей воды | Н 3/4" L=80 Категория контрольно-измерительные приборы Тип счетчик горячей воды Область применения учет потребления ресурсов горячей воды в трубопроводе Максимальная температура воды 90 оС Диаметр условного прохода (ДУ) 15 мм Расход 1,5 куб. м/час Переходной расход 120-150 л/час Минимальный расход 30-60 л/час Порог чувствительности 10-20 л/час Монтажная длина 80 мм Присоединительный размер 3/4" Антимагнитная защита да Устойчивость к магнитному полю 140 кА/м Метрологический класс ГОСТ Р 50193.1 (DIN ISO 4064/1) Установка горизонтальная и вертикальная Погрешность в пределах 5% Рабочее давление 1 МПа Импульсный выход для дистанционного считывания 10 л/имп.; не более 100 мА; около 0,6 сек Вес 0,5 кг | Расходные материалы | 1 | шт | 5
78 | Комплект разъемных соединений для счетчика воды (2 шт) 3/4"х1/2" | 3/4"х1/2" Категория аксессуары для счетчиков воды Тип комплект разъемных соединений Область применения монтаж счетчиков воды на трубопровод Резьба внутренняя (накидная гайка) / наружная Присоединительный размер 3/4" х 1/2" Материал корпуса латунь Материал резьбы латунь Диаметр условного прохода 15 мм Монтажная длина 80/110 мм Вес 150 г | Расходные материалы | 2 | компл | 10
79 | Обратный клапан 1/2" | 1/2" ВР Материал латунь Тип фитинга Обратный клапан Высота, мм 12 Отвод 1, труба/резьба 1/2" Отвод 2, труба/резьба 1/2" Вес, кг 0.146 | Расходные материалы | 2 | шт | 10
80 | Кран шаровой полнопроходной 1/2" | 1/2" ВР х 1/2" НР Материал латунь никелированная Тип фитинга кран шаровый Тип резьбы внутренняя/наружная Отвод 1, труба/резьба 1/2" Отвод 2, труба/резьба 1/2" Тип ручки бабочка Цвет ручки красный | Расходные материалы | 4 | шт | 20
81 | Косой фильтр грубой очистки 1/2" | 1/2" ВР Материал латунь Тип фитинга Косой фильтр грубой очистки Высота, мм 12 Отвод 1, труба/резьба 1/2" Отвод 2, труба/резьба 1/2" Вес, кг 0.136 | Расходные материалы | 2 | шт | 10
82 | Уголок 90°, резьба внутренняя/внутренняя 3/4" | 3/4" ВР Материал латунь Тип фитинга Уголок 90°, резьба внутренняя/внутренняя Длина, мм 35 Ширина, мм 35 Высота, мм 19 Отвод 1, труба/резьба 3/4" Отвод 2, труба/резьба 3/4" Вес, кг 0.12 | Расходные материалы | 2 | шт | 10
83 | Тройник равнопроходной 1/2" | 1/2" ВР Материал латунь Тип фитинга Тройник равнопроходной Длина, мм 27 Ширина, мм 54 Высота, мм 12 Отвод 1, труба/резьба 1/2" Отвод 2, труба/резьба 1/2" Отвод 3, труба/резьба 1/2" Вес, кг 0.08 | Расходные материалы | 2 | шт | 10
84 | Ниппель переходной 3/4" x 1/2" | 3/4" x 1/2" НР Материал латунь Тип фитинга Ниппель переходной Длина, мм 37 Ширина, мм 19 Высота, мм 19 Отвод 1, труба/резьба 3/4" Отвод 2, труба/резьба 1/2" Вес, кг 0.12 | Расходные материалы | 1 | шт | 5
85 | Ниппель 1/2" | 1/2" НР Материал латунь Тип фитинга Ниппель Длина, мм 33 Ширина, мм 12 Высота, мм 12 Отвод 1, труба/резьба 1/2" Отвод 2, труба/резьба 1/2" Вес, кг 0.035 | Расходные материалы | 4 | шт | 20
86 | Муфта 3/4" | 3/4" ВР Материал:латунь Тип фитинга:Муфта Длина, мм:34 Ширина, мм:19 Высота, мм:19 Отвод 1, труба/резьба:3/4" Отвод 2, труба/резьба:3/4" Вес, кг:0.12 | Расходные материалы | 2 | шт | 10
87 | Манометр аксиальный 1/2" 4 бар | Диаметр корпуса 80мм Резьбовое подключение 1/2" | Расходные материалы | 2 | шт | 10
88 | Компенсатор гидроударов для внутренних водопроводных сетей 1/2" | 1/2" НР Корпус - латунь CW617N Присоединение: НР 1/2” Прокладка из EPDM Макс.давление: 50 бар Номинальное давление: 10 бар Макс.рабочая температура:100°C | Расходные материалы | 2 | шт | 10
89 | Футорка резьбовая 3/4х1/2 | 3/4 НР х 1/2ВР | Расходные материалы | 2 | шт | 10
90 | Редуктор давления поршневой, от 1 до 4,5 бар 1/2 | Длина 51мм Присоединительный диаметр 1/2 " Материал изготовления латунь Тип соединения резьбовое Пропускная способность 1.84 м³/ч Нижний предел настройки 1 бар Верхний предел настройки 4,5 бар Резьба внутренняя | Расходные материалы | 2 | шт | 10
91 | Ниппель быстросъемный папа НР 1/2" | 1/2" | Расходные материалы | 2 | шт | 10
92 | Труба металлопластиковая Pex-Al-Pex | D16 Материал: Pex-Al-Pex | Расходные материалы | 6 | м.п. | 30
93 | Евроконус для металлопластиковой трубы Pex-Al-Pex | Евроконус под Pex трубы д16х3/4 | Расходные материалы | 3 | шт | 15
94 | Угол с наружной резьбой для металлопластиковой трубы Pex-Al-Pex | для металлопластиковой трубы Pex-Al-Pex Под радиальную запрессовку Д16х1/2НР | Расходные материалы | 1 | шт | 5
95 | Водорозетка с внутренней резьбой для металлопластиковой трубы Pex-Al-Pex | для металлопластиковой трубы Pex-Al-Pex Под радиальную запрессовку Д16х1/2ВР | Расходные материалы | 2 | шт | 10
96 | Заглушка для опрессовки | 1/2"НР | Расходные материалы | 2 | шт | 10
97 | Вентиль угловой1/2 НН | Вентиль угловой для гибкой подводки 1/2"НР - НР, покрытие никель | Расходные материалы | 2 | шт | 10
97 | Вентиль угловой1/2 НН | Вентиль угловой для гибкой подводки 1/2"НР - НР, покрытие никель | Расходные материалы | 2 | шт | 10
98 | Панель ПВХ 500х500 | Имитация финишной поверхности для установки раковины | Расходные материалы | 2 | шт | 10
99 | Панель ПВХ 1000х500 | Имитация финишной поверхности для установки унитаза | Расходные материалы | 2 | шт | 10
100 | Панель ПВХ 500х500 | Имитация финишной поверхности для установки смесителя душевой | Расходные материалы | 2 | шт | 10
Охрана труда и техника безопасности (дополнительно)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Не требуется |  | Охрана труда | 0 | шт | 0
4. Зона для работ предусмотренных в Модуле Б вариативной Задаче № 5 (по количеству конкурсантов)
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Труба медная Длина штанги 2.5м | Неотоженная Д15, штанга по 2.5 метра | Расходные материалы | 2 | шт | 10
2 | отвод медный 15 | отвод медный под пайку Д15 | Расходные материалы | 4 | шт | 20
3 | водорозетка медная | водорозетка медная под пайку Д15 | Расходные материалы | 2 | шт | 10
4 | Евроконус 15х3/4 | Евроконус под медную трубы д15х3/4 | Расходные материалы | 2 | шт | 10
5 | Флюс оловянный | №3 | Расходные материалы | 1 | шт | 5
6 | кисточка для флюса | Технические характерисики на усмотрение организатора | Расходные материалы | 1 | шт | 5
7 | тара для воды | 1л | Расходные материалы | 1 | шт | 5
8 | салфетки сухие | Технические характерисики на усмотрение организатора | Расходные материалы | 1 | уп | 5
9 | салфетки влажные | Технические характерисики на усмотрение организатора | Расходные материалы | 1 | уп | 5
10 | Траяпка из хб материала | Технические характерисики на усмотрение организатора | Расходные материалы | 2 | шт | 10
11 | Припой оловянный | №3 | Расходные материалы | 1 | шт | 5
12 | Шпилька резьбовая М10 BIS/WIS (1м) | согласно DIN 976-1 материал: сталь, класс прочности 4.8 оцинковка: электролитическая. Длинна 1 м. | Расходные материалы | 1 | шт | 5
13 | Установочный элемент для крепления резьбовых шпилек M10 совместим с профилем | Установочный элемент предназначен для крепления резьбовых шпилек. Крепеж изготовлен из оцинкованной стали. | Расходные материалы | 6 | шт | 30
14 | Хомут Bifix G2 BUP М8/М10 3/8" (15-19 мм) 2-х винт. с уплотн. epdm, быстрый замок | двухвинтовой хомут; механизм быстрого замка для лёгкого монтажа хомута одной рукой; двухкомпонентный резиновый вкладыш обеспечивает легкое позиционирование трубы во время монтажа; при закрытом хомуте труба лежит на вкладыше из мягкой черной резины, что увеличивает шумопоглощение; материал: сталь; термостойкость: -30 °C до +120 °C; шумопоглощающий вкладыш согласно DIN 4109; шумопоглощение согласно ISO 3822-1 до 23 дБ(А). | Расходные материалы | 6 | шт | 30
15 | Заглушка для опрессовки пластиковая 1/2" AG, синяя | Тестовая заглушка Отвод 1, труба/резьба 1/2" Вес, кг 0.01 | Расходные материалы | 1 | шт | 5
16 | Заглушка для опрессовки пластиковая 1/2" AG, красная | Тестовая заглушка Отвод 1, труба/резьба 1/2" Вес, кг 0.01 | Расходные материалы | 1 | шт | 5
Охрана труда и техника безопасности (дополнительно)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Не требуется |  | Охрана труда | 0 | шт | 0
6. Зона для работ предусмотренных в Модуле В вариативной Задаче № 8 (по количеству конкурсантов)
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Смеситель в комплекте: смеситель, шланг, лейка держатель | Настенный смеситель для душа монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, металлические отражатели, уплотнительные прокладки) керамический картридж 35 мм с функцией HWTC металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды обратный клапан, смеситель для душа, настенный, лейка 70мм, держатель, шланг 1500мм, хром | Расходные материалы | 1 | шт | 5
2 | Монтажный комплект TECEprofil для раковины | Монтажная пластина из оцинкованной стали со звукоизоляцией для установки уголков с настенным креплением с узлом в сборе: соединительное колено DN 40/50, резиновая муфта, номинальный диаметр 30/50, защитная заглушка, крепежные элементы для крепления профилей TECEprofil, установочные элементы 2 х М10 и крепежные элементы для раковины. | Расходные материалы | 1 | шт | 5
Охрана труда и техника безопасности (дополнительно)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Не требуется |  | Охрана труда | 0 | шт | 0

## Личный инструмент участника
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата (Региональный этап) Сантехника и отопление
Личный инструмент конкурсанта
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Примечание
1 | Спецодежда от общих производственных загрязнений | Брюки+куртка, полукомбинезон+куртка, комбинезон | СИЗ | 1 | комплект
2 | Наколенники гелевые профессиональные | Технические характеристики на усмотрение участника | СИЗ | 1 | пара
3 | Обувь с металлическимим или композитными вставками | Сандали, полуботинки, ботинки | СИЗ | 1 | пара
4 | Очки защитные открытые | Технические характеристики на усмотрение участника | СИЗ | 1 | шт
5 | Перчатки трикотажные для защиты от механических рисков (лотные) | Технические характеристики на усмотрение участника | СИЗ | 5 | пара
6 | Перчатки трикотажные для защиты от механических рисков (для точных работ) | Технические характеристики на усмотрение участника | СИЗ | 5 | пара
7 | Перчатки трикотажные, бесшовные, с полимерным покрытием для защиты от механических рисков (для точных работ) | Технические характеристики на усмотрение участника | СИЗ | 5 | пара
8 | Перчатки ХБ без полимерного покрытия для работы с высокими температурами | Технические характеристики на усмотрение участника | СИЗ | 1 | пара
9 | Перчатки защитные для работы с открытым пламенем до 300 град. | Технические характеристики на усмотрение участника | СИЗ | 1 | пара
10 | Набор отверток PH1, PH2, PZ1, PZ2, шлицевые | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | набор
11 | Ножовка по металлу | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
12 | Полотно по металлу | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 3 | шт
13 | Клещи переставные-гаечный ключ, хромированные 180 мм | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
14 | Клещи переставные-гаечный ключ, хромированные 250 мм | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
15 | Клещи переставные-гаечный ключ, хромированные 300 мм | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
16 | Переставные клещи с кнопочным фиксатором черненые 300 мм | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
17 | Плоскогубцы комбинированные черненые, 180 мм | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
18 | Клещи зажимные универсальные 250 мм | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
19 | Клещи зажимные универсальные 180 мм | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
20 | Нож универсальный 220 мм | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
21 | Напильник слесарный плоский 1 | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
22 | Гратосниматель универсальный | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
23 | Труборез mini до 22 мм для медных труб | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
24 | Универсальный фаскосниматель для медных и стальных труб до 35 мм | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
25 | Адаптер для фаскоснимателя | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
26 | Труборез для стальных труб до 2" | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
27 | Труборез для нержавеющих стальных труб до 35 мм | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
28 | Устройство для обработки края резьбы 3/8-2" | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
29 | Универсальный ступенчатый ключ | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
30 | Набор монтажного инструмента для установки раковин, унитазов и сливов | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | набор
31 | Набор комбинированных рожково-накидных шарнирных ключей 8-19 мм | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
32 | Защитный рефлектор пламени | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
33 | Круглая щетка для медных труб 15 | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
34 | Круглая щетка для медных труб 18 | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
35 | Круглая щетка для медных труб 22 | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
36 | Устройства для резки и снятия фаски для полимерных труб Ø 32-110 мм | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
37 | Аккумуляторная дрель-шуруповёрт | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 2 | шт
38 | Эксцентриковая насадка для аккумуляторной дрели-шуруповерта | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
39 | Держатель бит для аккумуляторной дрели-шуруповерта | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
40 | Прямоугольная насадка для аккумуляторной дрели-шуруповерта | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
41 | Набор бит для шуруповерта (PH1, PH2, PZ1, PZ2, TORX) | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | набор
42 | Набор сверел по металлу (1,5-13) мм | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | набор
43 | Пружина для гибки металло-полимерной трубы внутренняя 16 | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
44 | Пружина для гибки металло-полимерной трубы внутренняя 20 | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
45 | Пружина для гибки металло-полимерной трубы наружняя 16 | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
46 | Пружина для гибки металло-полимерной трубы наружняя 20 | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
47 | Трубный зажим 16-25 мм | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
48 | Комплект инструмента для аксиальной запрессовки | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | комплект
49 | Приспособление для выпрямления металло-полимерной трубы 16-20 мм | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
50 | Ножницы для резки металлополимерных труб 16-40 мм | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
51 | Трубогиб для металло-полимерных труб арбалетного типа 16-26 мм | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
52 | Метр складной деревянный 2м белый | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 2 | шт
53 | Рулетка 3 - 5 м | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
54 | Угольник металлический 250-400 мм | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 2 | шт
55 | Карандаш | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 5 | шт
56 | Маркер | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 5 | шт
57 | Скотч малярный | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 3 | шт
58 | Шпилькорез М8, М10 | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | комплект
59 | Клещи отрезные для шпилек М8, М10 | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | комплект
60 | Набор для изготовлении сгонов Ø 1/2" - 2" | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | комплект
61 | Трубный ключ 45° | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
62 | Угловой трубный ключ | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
63 | Арматурный ключ с узкими губками | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
64 | Ключ для смесителей с пластиковыми губками | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
65 | Сантехнический монтажный комплект "de luxe" 16 предметов | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
66 | Струбцина ручная универсальная 12 | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
67 | Магнитный держатель бит | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
68 | Кассета для бит | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
69 | Молоток слесарный 300гр | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
70 | Набор гаечных ключей | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | набор
71 | Ключ разводной | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 2 | шт
72 | Арматурный разводной ключ | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
73 | Набор напильников | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | набор
74 | Набор отверток | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | набор
75 | Набор Г-образных шестигранников | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | набор
76 | Набор Г-образных "звездочек" | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | набор
77 | Набор шестигранных отверток с L-образной ручкой | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | набор
78 | Отвертка-пистолет с трещоткой + набор бит 1/4" | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | комплект
79 | Огнеупорный коврик | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
80 | Чистящие губки для медных труб | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
81 | Цифровой угломер 200-400мм | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
82 | Цифровой штангенциркуль | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
83 | Цифровой уровень | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
84 | Цифровой динамометрический ключ + набор насадок | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
85 | Опора для труб | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
86 | Ящик для инструмента (возможно с колесами) | Технические характеристики на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт