|  | Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства Минобразования Чувашии (ГАПОУ ЧР «ЧТСГХ») |
| --- | --- |

Рабочая программа Производственной  ПРАКТИКИ

ПП.02.01.  Производственная  практика

По ПМ.02 Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

(базовый уровень)

Чебоксары 2023 г.

| Рассмотрено ЦК «__________________ ______________________» Председатель ________ /______________/ Протокол №_________ от «____»__________20___ г. | Согласовано Заместитель директора по инновационной и производственной работе __________/ М.Н. Тюрина / «____»__________20___ г. Согласовано ______________________________________________________ ___________/ _____________/ «_____»__________ 20___ г. М.П. | Утверждаю Директор _________/ С.В. Кудряшов/ «_____»__________20___ г. |
| --- | --- | --- |

Разработана на основе ФГОС СПО по специальности 08.02.07. Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, утвержденного  Минобрнауки РФ от 15 января 2018 г. N 30 рег. в Минюсте РФ 6 февраля 2018 г.

Разработчики:

Орлова Алиса Николаевна, преподаватель                   ________________________/подпись

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Результаты освоения ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ |  |  |
| 3 | Структура и содержание ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ |  |  |
| 4 | условия реализации ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ |  |  |
| 5 | Контроль и оценка результатов освоения ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ |  |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.02.01. Производственная практика

по ПМ. 02. Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирование воздуха

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля «Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционированию воздуха» – является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального образования 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

в части освоения соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

ПК 2.2. Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем;

ПК 2.3. Организовывать производство работ по ремонту инженерных сетей и оборудования строительных объектов;

ПК 2.4. Осуществлять контроль за ремонтом и его качеством;

ПК 2.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.2. Цели и задачи программы производственной практики -  требования к результатам освоения программы

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт в:

- диагностике состояния объектов систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

- составлении и оформлении паспортов, журналов и дефектных ведомостей;

- заполнении актов по оценке состояния систем;

- работе с приборами, оборудованием и инструментами для диагностики;

- выполнении операционного и текущего контроля качества ремонтных работ;

обеспечении безопасных методов ведения работ

- руководстве работниками в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

знать:

- требования охраны труда при проведении работ по эксплуатации систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

- требования к качеству материалов, используемых при обслуживании систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

- состав и требования к проведению профилактических и регламентных работ в системах и оборудовании водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

- документацию по оценке состояния систем;

методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

- технологическую последовательность производства ремонтных работ;

назначение и периодичность ремонтных работ;

- методы организации ремонтных работ;

- порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

- параметры и способы контроля качества ремонтных работ.

уметь:

- оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и полученному заданию/наряду;

- читать эскизы и схемы систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

- проводить плановый осмотр оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в соответствии с заданием и видом осмотра (в рамках технического обслуживания, регламентных и профилактических работ и т.д.);

- заполнять техническую документацию по результатам осмотра (паспорта, журналы и дефектные ведомости, акты по оценке состояния систем и др.);

- планировать профилактические и регламентные работы по эксплуатации и ремонту систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

- выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических работ;

- организовывать работы по ремонту инженерных сетей и оборудования строительных объектов в соответствии с техническим заданием;

- выполнять расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

- проводить испытания отремонтированных систем и оборудования систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

- использовать нормативные требования по охране труда и защите окружающей среды при эксплуатации сантехнических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной практики  - 72  часа.

2 Результаты освоения ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

После завершения обучения профессионального модуля студент будет уметь принимать участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, в том числе владеть профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата практики |
| --- | --- |
| ПК 2.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; | Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем; |
| ПК 2.2. Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем; | Осуществлять контроль за ремонтом и его качеством; |
| ПК 2.3. Организовывать производство работ по ремонту инженерных сетей и оборудования строительных объектов; |  |
| ПК 2.4. Осуществлять контроль за ремонтом и его качеством; | Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем; |
| ПК 2.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | Осуществлять контроль за ремонтом и его качеством. |
| ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Демонстрация интереса к будущей профессии техника по монтажу внутренних санитарно-технических устройств, кондиционирования и вентиляции воздуха. |
| ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Обоснование выбора и способа решения профессиональных задач в области разработки проектов отопления, водоснабжения и водоотведения, вентиляции и кондиционирования воздуха. |
| ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | Демонстрация способностей самостоятельно принимать решения по выбору систем и оборудования и нести ответственность за принятые решения. |
| ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | Умение находить, анализировать и использовать найденную информацию при решении профессиональных задач, а также для личностного совершенствования в области проектирования сантехнических и вентиляционных систем. |
| ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Освоение и использование новых информационных программ в области проектирования сантехнических и вентиляционных систем. |
| ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | Наличие постоянного взаимодействия с товарищами по группе, преподавателями, членами рабочей бригады в период производственной практики; участие в планировании и организации групповой работы по проектированию сантехнических и вентиляционных систем. |
| ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Умение правильно ставить цели и определять приоритеты при работе над проектами, умение распределять работу среди членов группы, отвечать за своевременное и качественное ее выполнение. |
| ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Заинтересованность в нахождении и использовании в проектировании новейших материалов, оборудования и технологий; планирование повышения квалификации проектировщика на существующей материально-технической и информационной базе. |
| ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Ознакомление с инновационной деятельностью в области проектирования и монтажа санитарно-технических и вентиляционных систем и своевременное освоение новейших технологий. |
| ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Использование профессиональной документации на государственном и иностранных языках. |
| ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | Пользование знаниями по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Тематический план производственной практики

| Коды профессиональных компетенций | Наименования тем производственной практики |  | Объем времени, отведенный на освоение производственной практики |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего часов |  | 72 |
| ПК.2.1. ПК.2.2. ПК.2.3 ПК.2.4 ПК.2.5. | 1 | Диагностика состояния объектов систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; | 12 |
|  | 2 | Проведение планового осмотра оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в соответствии с заданием и видом осмотра (в рамках технического обслуживания, регламентных и профилактических работ и т.д.); | 12 |
|  | 3 | Организация работ по ремонту инженерных сетей и оборудования строительных объектов в соответствии с техническим заданием; | 30 |
|  | 4 | Проведения испытаний отремонтированных систем и оборудования систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; | 12 |
|  | 5 | Оформление отчета | 6 |

3.2. Содержание обучения по производственной практике

| Наименование разделов производственной практики | Содержание материала производственной практики |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Диагностика состояния объектов систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; | Содержание |  |  | 12 |  |
|  | 1 |  | Оценка состояния рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и полученному заданию/наряду; | 12 | 3 |
|  | 2 |  | Изучение рабочей документации, эскизов и схем систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; |  | 3 |
|  | 3 |  | Заполнение технической документации по результатам осмотра (паспорта, журналы и дефектные ведомости, акты по оценке состояния систем и др.); |  | 3 |
| Проведение планового осмотра оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в соответствии с заданием и видом осмотра (в рамках технического обслуживания, регламентных и профилактических работ и т.д.); | Содержание |  |  | 12 |  |
|  | 1 | Планирование профилактических и регламентные работы по эксплуатации и ремонту систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; |  | 12 | 3 |
|  | 2 | Выбор оптимальных методов и способы выполнения регламентных и профилактических работ; |  |  | 3 |
|  | 3 | Заполнение технической документации по результатам осмотра (паспорта, журналы и дефектные ведомости, акты по оценке состояния систем и др.); |  |  | 3 |
| Проведения испытаний отремонтированных систем и оборудования систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; | Содержание |  |  | 30 |  |
|  | 1 | Диагностика состояния объектов систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; |  | 30 | 3 |
|  | 2 | Проведения испытаний отремонтированных систем и оборудования систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; |  |  | 3 |
|  | 3 | Составление и оформления паспортов, журналов и дефектных ведомостей; |  |  | 3 |
|  | 4 | Заполнение актов по оценке состояния систем; работе с приборами, оборудованием и инструментами для диагностики; |  |  | 3 |
| Организация работ по ремонту инженерных сетей и оборудования строительных объектов в соответствии с техническим заданием; | Содержание |  |  | 12 |  |
|  | 1 | Планирование профилактических и регламентные работы по эксплуатации и ремонту систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; |  | 12 | 3 |
|  | 2 | Выбор оптимальных методы и способы выполнения регламентных и профилактических работ; |  |  | 3 |
|  | 3 | Выполнения расчетов необходимых материалов и оборудования при ремонте систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; |  |  | 3 |
|  | 4 | Использование нормативных требований по охране труда и защите окружающей среды при эксплуатации сантехнических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха. |  |  | 3 |
| Оформление отчета |  |  |  | 6 |  |
| Промежуточная аттестация по ПП.02.01 |  |  |  | Дифференцированный зачет |  |
| Всего |  |  |  | 72 |  |

4  условия реализации производственной практики

# 4.1  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы производственной практики предполагает наличие отдельных рабочих мест в организациях и участках по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Оборудование рабочих мест прохождения практики

-    рабочие места по количеству студентов ;

- рабочее место мастера производственного обучения;

- комплект рабочих инструментов;

- контрольно-измерительный и разметочный инструмент;

-   техническая документация, учебная и справочная литература, средства информации

- средства защиты.

# 5 Контроль и оценка результатов освоения производственной практики

5.1. Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных компетенций

Профессиональные компетенции

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; | умения: - оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и полученному заданию/наряду; - читать эскизы и схемы систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; - проводить плановый осмотр оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в соответствии с заданием и видом осмотра (в рамках технического обслуживания, регламентных и профилактических работ и т.д.); - заполнять техническую документацию по результатам осмотра (паспорта, журналы и дефектные ведомости, акты по оценке состояния систем и др.); - планировать профилактические и регламентные работы по эксплуатации и ремонту систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; - выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических работ; - организовывать работы по ремонту инженерных сетей и оборудования строительных объектов в соответствии с техническим заданием; - выполнять расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; - проводить испытания отремонтированных систем и оборудования систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; - использовать нормативные требования по охране труда и защите окружающей среды при эксплуатации сантехнических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха. | Форма контроля: выполнение практической работы, дифзачет Метод контроля: практическая проверка Форма оценки: владеет – не владеет |
| ПК 2.2. Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем; |  |  |
| ПК 2.3. Организовывать производство работ по ремонту инженерных сетей и оборудования строительных объектов; |  |  |
| ПК 2.4. Осуществлять контроль за ремонтом и его качеством; |  |  |
| ПК 2.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. |  |  |

Общие компетенции

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Умеет: - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - составить план действия; определить необходимые ресурсы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | Форма контроля: оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике. Метод контроля: наблюдение Форма оценки: владеет – не владеет |
|  | Знает: - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; - структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |  |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Умеет: - определять задачи для поиска информации; - определять необходимые источники информации; - планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; - выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; - оформлять результаты поиска | Форма контроля: оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике. Метод контроля: наблюдение Форма оценки: владеет – не владеет |
|  | Знает: - номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; - приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации |  |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | Умеет: - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - применять современную научную профессиональную терминологию; - определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования | Форма контроля: оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике. Метод контроля: наблюдение Форма оценки: владеет – не владеет |
|  | Знает: - содержание актуальной нормативно- правовой документации; - современную научную и профессиональную терминологию; - возможные траектории профессионального развития и самообразования |  |
| ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | Умеет: - организовывать работу коллектива и команды; - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | Форма контроля: оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике. Метод контроля: наблюдение Форма оценки: владеет – не владеет |
|  | Знает: - психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; - основы проектной деятельности |  |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Умеет: - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе | Форма контроля: оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике. Метод контроля: наблюдение Форма оценки: владеет – не владеет |
|  | Знает: - особенности социального и культурного контекста; - правила оформления документов и построения устных сообщений. |  |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | Умеет: - описывать значимость своей специальности для развития экономики и среды жизнедеятельности граждан российского государства; - проявлять и отстаивать базовые общечеловеческие, культурные и национальные ценности российского государства в современном сообществе | Форма контроля: оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике. Метод контроля: наблюдение Форма оценки: владеет – не владеет |
|  | Знает: - сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; - значимость профессиональной деятельности по специальности для развития экономики и среды жизнедеятельности граждан российского государства; - основы нравственности и морали демократического общества; - основные компоненты активной гражданско-патриотической позиции основы культурных, национальных традиций народов российского государства |  |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Умеет: - соблюдать нормы экологической безопасности; - определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности, оценить чрезвычайную ситуацию, составить алгоритм действий и определять необходимые ресурсы для её устранения; - использовать энергосберегающие и ресурсосберегающие технологии в профессиональной деятельности по специальности, текущего ремонта и реконструкции объектов доснабженяи и водотведения | Форма контроля: оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике. Метод контроля: наблюдение Форма оценки: владеет – не владеет |
|  | Знает: - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; - основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; - основные виды чрезвычайных событий природного и техногенного происхождения, опасные явления, порождаемые их действием; - технологии по повышению энергоэффективности зданий, сооружений и инженерных систем |  |
| ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Умеет: - использовать физкультурно- оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; - применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; - пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной для данной специальности | Форма контроля: оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике. Метод контроля: наблюдение Форма оценки: владеет – не владеет |
|  | Знает: - роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; - условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; - средства профилактики перенапряжения |  |
| ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Умеет: - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использовать современное программное обеспечение | Форма контроля: оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике. Метод контроля: наблюдение Форма оценки: владеет – не владеет |
|  | Знает: - современные средства и устройства информатизации; - порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности |  |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Умеет: - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | Форма контроля: оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике. Метод контроля: наблюдение Форма оценки: владеет – не владеет |
|  | Знает: - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; - особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности |  |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | Умеет: - выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; - презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; - оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; - определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; - определять источники финансирования | Форма контроля: оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике. Метод контроля: наблюдение Форма оценки: владеет – не владеет |
|  | Знает: - основы предпринимательской деятельности; - основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; - порядок выстраивания презентации; - кредитные банковские продукты |  |