Статья для размещения

на сайте ФБУЗ

Санитарно-гигиеническая обстановка в Чебоксарском районе за 3 месяца 2024г.

Санитарно-гигиеническая обстановка за 3 месяца 2024 года по результатам лабораторных исследований внешней среды характеризовалась следующими показателями.

Состояние атмосферного воздуха

- В 1 квартале текущего года лабораторией филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ЧР – Чувашии в г. Новочебоксарске» в районе исследования атмосферного воздуха не проводились.

- Хозяйственно-питьевое водоснабжении

Из источников централизованного питьевого водоснабжения – артезианских скважин за 3 месяца 2024г. на санитарно-химические показатели исследовали 79 проб холодной воды, из них 22 исследованных пробы воды по 7 показателям (28 исследований) не соответствовали гигиеническим нормам, что составило 27,85%. Нестандартные пробы (исследования) воды из источников централизованного водоснабжения – артезианских скважин регистрировались:

- По содержанию бора – в 19 пробах содержание бора регистрировалось от 0,61мг/дм3 до более 5,0мг/дм3 и превышение ГН составляло от 1,22 раз до более 10 раз; превышение ГН более 5 ПДК зарегистрировано было в 4 пробах, где концентрация бора была зарегистрирована от 2,74мг/дм3 до более 5,0мг/дм3 (нестандартные пробы были отобраны в рамках ПЛК в населенных пунктах Шинерпосинского ТО, Большекатрасьского ТО, Атлашевского ТО, Абашевского ТО, Янышского ТО).

- По содержанию железа – в 1 пробе содержание железа зарегистрировано 0,55мг/дм3, в этой же пробе и мутность была зарегистрирована более 5,8мг/дм3 (фактически мутность в пробе составила 48,2мг/дм3) и превышение ГН составило более 3,9 раза (фактически в 32,1 раза); проба была отобрана в рамках ПЛК в населенном пункте Большекатрасьского ТО).

- По содержанию нитритов – в 1 пробе содержание нитритов составило 5,6мг/дм3 и превышение ГН составило в 1,9 раза (проба была отобрана в рамках СГМ в пос. Новое Атлашево МУП ЖКХ «Атлашевское).

- По жесткости – в 3 пробах жесткость регистрировалась от 8,6мг-экв/дм3 до 8,8мг-экв/дм3; одна нестандартная проба воды была отобрана в рамках СГМ в пос. Новое Атлашево МУП ЖКХ «Атлашевское; две других пробы воды из источника централизованного водоснабжения с повышенной жесткостью были отобраны в рамках ПЛК в населенных пунктах Большекатрасьского ТО и Синьял-Покровского ТО.

- перманганатная окисляемость в одной пробе из источника централизованного водоснабжения – артезианской скважины составила 12,2мгО/дм3 (проба отобрана в рамках ПЛК в одном из населенных пунктов Атлашевского ТО).

Две пробы воды из артезианских скважин в рамках СГМ были исследованы на содержание лития в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии»: в воде из артезианской скважины в поселке Новое Атлашево МУП «ЖКХ Атлашевское» содержание лития составило 0,103мг/дм3 и превышение ГН в 3,4 раза; в воде из артезианской скважины в д. Нижний Магазь МУП «ЖКХ Атлашевское» содержание лития составило 0,125мг/дм3 и превышение ГН в 4,2 раза.

На микробиологические показатели исследовали 106 проб воды, все исследованные пробы артезианской воды соответствовали гигиеническим нормативам.

Из водопроводов-резервуаров на санитарно-химические показатели за 3 месяца текущего года исследовали 6 проб воды, из них 3 исследованные пробы воды не соответствовали ГН по жесткости (8,8мг-экв./дм3 и 9,1мг-экв/дм3, 8,7мгО/дм3). Нестандартные пробы воды из РЧВ были отобраны в рамках СГМ в поселке Новое Атлашево МУП «ЖКХ Атлашевское». На микробиологические показатели исследовали 18 проб холодной воды, исследованные пробы воды соответствовали установленным гигиеническим нормам.

Из водопроводной сети отобрали на лабораторное исследование 24 пробы на санитарно-химические показатели, из них 1 проба из разводящей сети не соответствовала ГН по содержанию железа (0,41мг/дм3). Нестандартная проба была отобрана в рамках ПЛК. На микробиологические показатели из разводящей сети исследовали 74 пробы холодной воды, гигиеническим нормативам соответствовали все исследованные пробы питьевой воды.

Из источников нецентрализованного водоснабжения – колодцев общественных в рамках ПЛК отобрали на санитарно-химические показатели 3 пробы холодной воды, из них 1 проба воды не соответствовала ГН по жесткости (11,0мг-экв/дм3); на микробиологические показатели исследовали 4 пробы воды, из них 1 проба холодной воды не отвечала гигиеническим нормам – обнаружены ОКБ (проба зарегистрирована в феврале месяце т.г.).

Контроль за пищевыми продуктами

- За 3 месяца 2024г. на санитарно-химические показатели всего исследовали 12 проб пищевых продуктов, в том числе на содержание нитратов (7 проб), токсичных элементов свинца и кадмия по 6 проб. Исследованные пробы пищевых продуктов соответствовали гигиеническим нормам.  На физико-химические показатели исследовали 49 проб, все пробы соответствовали гигиеническим нормативам.

- Кроме того, исследовали 72 пробы готовых блюд на калорийность и химический состав, все исследованные готовые блюда соответствовали норме. Исследованные 10 проб готовых изделий на качество термической обработки, соответствовали гигиеническим нормам.

- За 3 месяца исследовали на микробиологические показатели 198 проб пищевых продуктов, все исследованные пробы пищевых продуктов отвечали гигиеническим нормам.

- Санитарное состояние объектов

Санитарное состояние объектов по результатам лабораторных исследований характеризовалось следующими показателями.

С объектов внешней среды на кишечную палочку отобрано 535 смывов, бактерии группы кишечной палочки с объектов окружающей среды не выявлены

Исследовав за 3 месяца 75 проб смывов на сальмонеллы, 90 проб на стафилококк - нестандартных проб не выявлено. Исследовав за 3 месяца 30 проб на стерильность, 7 проб воздуха на микробную обсемененность – нестандартных проб не выявлено.

| Статью подготовила Врач по общей гигиене | _________________ | М.А. Смирнова |
| --- | --- | --- |