Как выбрать елочную гирлянду

Гирлянда – традиционный красочный атрибут новогодних праздников.

При выборе гирлянды обратите внимание на следующие важные моменты:

1. Новогодние гирлянды имеют разное назначение. Одни предназначены для размещения на улице, другие – для оформления интерьера. Уличные гирлянды должны иметь защиту от влаги.

2. Гирлянда должна быть безопасной: для украшения ёлки используются гирлянды мощностью не более 50 Ватт. О мощности гирлянды читайте на ярлыке, который должен быть прикреплен непосредственно у вилки. Предпочтение лучше отдавать гирляндам, работающим через адаптер, то есть на пониженном напряжении.

3. Сечение провода гирлянды должно быть не менее 0,5 кв. мм, а сам провод должен иметь толстую изоляцию.

4. Расстояние по шнуру от ближайшей лампочки до вилки должно быть не меньше 1,5 метров.

5. Комплект гирлянды должен включать в себя запасные лампочки того же вида, что и установлены в гирлянду. Если основных лампочек в гирлянде меньше 18, то запасных должно быть 2, если 18 и больше – то 3.

6. Ознакомьтесь с документом, подтверждающим качество и безопасность ёлочной гирлянды. Важно - этот документ должен иметь ссылку на пожарный сертификат в соответствии с ГОСТом.

7. Осмотрите и проверьте места соединения различных компонентов ёлочной гирлянды – надёжность гнёзд, сохранность изоляции, соединение с блоком управления и вилкой.

8. Ещё в магазине нужно проверить работу гирлянды во всех режимах. Дома дайте ей отогреться, не включайте гирлянду сразу «с мороза».

9. Не оставляйте работающую ёлочную гирлянду без присмотра.

10. Нельзя поливать елку, если гирлянда на ней включена.

Соблюдение правил эксплуатации электрических приборов, в том числе гирлянд – залог безопасного и приятного проведения праздника!

| Фельдшер-лаборант лаборатории бактериологических и паразитологических исследований, филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧР Чувашии в г. Новочебоксарске» | Федорова И.В. |
| --- | --- |