Для размещения на сайте.

«О качестве и безопасности питьевой воды в с. Моргауши Моргаушского района за 2023 год».

Согласно программе лабораторных исследований питьевой воды централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, в рамках социально-гигиенического мониторинга, лабораторно-инструментальный контроль питьевой воды в Моргаушском районе проводится в 3 точках:

- Моргаушский район, с. Моргауши, ул. Мира, артскважина;

- Моргаушский район, с. Моргауши, ул. Мира, Резервуар чистой воды;

- Моргаушский район, с. Моргауши, ул. Чапаева, д.25 (водоразборная колонка).

За 2023 год из источника централизованного водоснабжения с. Моргауши – артезианской скважины МУП «ЖКХ «Моргаушское» было исследовано 4 пробы воды на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели, из них 2 пробы не соответствовали ГН по жесткости. Нестандартные пробы по жесткости были зарегистрированы:

- 17.05.2023г. жесткость воды из артезианской скважины составила 8,7град.ж., превышение ГН в 1,24 раза;

- 18.09.2023г. жесткость воды составила 9,0град.Ж., превышение ГН в 1,3 раза.

По остальным показателям: органолептическим, обобщенным, неорганическим, микробиологическим, паразитологическим, радиологическим вода из артезианской скважины с. Моргауши по ул. Мира МУП ЖКХ «Моргаушское» в 2023г. отвечала ГН.

Среднегодовые уровни показателей:

| Показатели | Наименование исследуемых показателей | средний результат | Уровень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Органолептические | мутность | Ниже чувствительности метода |  |
|  | цветность | 2,55град | 0,13ПДК |
| Обобщенные | Водородный показатель | 7,6 |  |
|  | жесткость | 7,275градЖ | 1,04ПДК |
|  | Общая минерализация | 481мг/дм3 | 0,48ПДК |
|  | окисляемость | 0,43мг/дм3 | 0,09ПДК |
| Микробиологические | e. coli, ОКБ, ОМЧ | Не обнаружены |  |
| Паразитологические | Яйца гельминтов, цисты лямблий | Не обнаружены |  |
| Неорганические показатели | Аммиак | 0,22мг/дм3 | 0,1ПДК |
|  | Нитраты (по NO3) | 16,8мг/дм3 | 0,4ПДК |
|  | Нитриты | 0,005мг/дм3 | 0,002ПДК |
|  | Барий | 0,14мг/дм3 | 0,2ПДК |
|  | Бор | 0,06мг/дм3 | 0,1ПДК |
|  | Железо | 0,01мг/дм3 | 0,03ПДК |
|  | Кадмий | Ниже чувствительности метода |  |
|  | Свинец | Ниже чувствительности метода |  |
|  | Кремний | 6,5мг/дм3 | 0,3ПДК |
|  | Марганец | 0,01мг/дм3 | 0,1ПДК |
|  | Мышьяк | Ниже чувствительности метода |  |
|  | Сульфаты | 20,6мг/дм3 | 0,04ПДК |
|  | Фтор | 0,28мг/дм3 | 0,2ПДК |
|  | Хлориды | 16,3мг/дм3 | 0,05ПДК |
|  | Цинк | Ниже чувствительности метода |  |
|  | Литий | 0,024мг/дм3 | 0,8ПДК |
|  | Бериллий, медь, никель, ртуть, хром | Ниже чувствительности метода |  |
|  | Селен | 0,0001мг/дм3 | 0,01ПДК |
| Радиологические показатели | Удельная активность радона-222 | 17,2Бк/кг | 0,3ПДК |
|  | Удельная суммарная альфа-активность | 0,12Бк/кг | 0,6ПДК |
|  | Удельная суммарная бета-активность | 0,1Бк/кг | 0,1ПДК |

По данным исследований лаборатории филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ЧР – Чувашии в г. Новочебоксарске» за 2023г. в воде из резервуара чистой воды превышения гигиенических нормативов зарегистрированы в 9 пробах из 12 исследованных: в 4 пробах воды из резервуара чистой воды зарегистрировано превышение гигиенических нормативов по содержанию бора и в 5 пробах воды зарегистрировано превышение гигиенических нормативов по жесткости. Нестандартные пробы по содержанию бора и жесткости были отобраны:

- 24.01.2023г. содержание бора в воде из РЧВ составило 1,61мг/дм3 и превышение ГН составило в 3,2 раза;

- 17.02.2023г. содержание бора в воде составило 1,43мг/дм3 и превышение ГН составило в 2,86 раза;

- 15.03.2023г. содержание бора в воде 1,5мг/дм3, превышение ГН в 3,0 раза;

- 12.04.2023г. содержание бора в воде 0,97мг/дм3, превышение ГН в 1,9 раза;

- 17.05.2023г. жесткость воды составила 8,8градЖ, превышение Гн в 1,3 раза;

- 19.07.2023г. жесткость воды составила 8,9градЖ, превышение ГН в 1,3 раза;

- 16.08.2023г. жесткость воды составила 8,7градЖ, превышение Гн в 1,24 раза;

- 18.09.2023г. жесткость воды составила 8,8градЖ, превышение Гн в 1,3 раза;

- 23.10.2023г. жесткость воды составила 9,2градЖ, превышение Гн в 1,3 раза.

Всего в 2023 году в резервуаре чистой воды по показателям: органолептическим, обобщенным, микробиологическим, паразитологическим и неорганическим, вода, поступающая в распределительную сеть с. Моргауши из резервуара чистой воды (ул. Мира), не превышала величины гигиенических нормативов и соответствовала требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Среднегодовые уровни показателей:

| Показатели | Наименование исследуемых показателей | средний результат | Уровень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Органолептические | мутность | Ниже чувствительности метода |  |
|  | цветность | 3,52град | 0,18ПДК |
| Обобщенные | Водородный показатель | 7,9 |  |
|  | жесткость | 5,98градЖ | 0,85ПДК |
|  | Общая минерализация | 482мг/дм3 | 0,48ПДК |
|  | нефтепродукты | Ниже чувствительности метода |  |
|  | окисляемость | 0,51мг/дм3 | 0,1ПДК |
| Микробиологические | e. coli, ОКБ, ОМЧ | Не обнаружены |  |
| Паразитологические | Яйца гельминтов, цисты лямблий | Не обнаружены |  |
| Неорганические показатели | Аммиак | 0,42мг/дм3 | 0,2ПДК |
|  | Нитраты (по NO3) | 8,83мг/дм3 | 0,2ПДК |
|  | Барий | 0,15мг/дм3 | 0,2ПДК |
|  | Бор | 0,48мг/дм3 | 0,96ПДК |
|  | Железо | 0,01мг/дм3 | 0,03ПДК |
|  | Кадмий, свинец, мышьяк, цинк, медь, никель, ртуть, селен, хром | Ниже чувствительности метода |  |
|  | Кремний | 6,1мг/дм3 | 0,3ПДК |
|  | Марганец | 0,02мг/дм3 | 0,2ПДК |
|  | Сульфаты | 33,01мг/дм3 | 0,07ПДК |
|  | Фтор | 0,22мг/дм3 | 0,15ПДК |
|  | Хлориды | 11,88мг/дм3 | 0,03ПДК |
|  | Алюминий | 0,02мг/дм3 (ГН – 0,2мг/дм3) | 0,1ПДК |
|  | Хлороформ | 0,0003мг/дм3 | 0,005ПДК |
|  | Хлор остаточный связанный | 0,9мг/дм3 (ГН – 0,8-1,2мг/дм3) |  |

По данным исследований лаборатории филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ЧР – Чувашии в г. Новочебоксарске» за 2023г. из водоразборной колонки по ул. Чапаева, д.25 с. Моргауши по органолептическим, микробиологическим, неорганическим, радиологическим показателям, питьевая вода в распределительной сети с. Моргауши не превышала величины гигиенических нормативов и соответствовала требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Среднегодовые уровни показателей:

| Показатели | Наименование исследуемых показателей | средний результат | Уровень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Органолептические | мутность | 0,05мг/дм3 | 0,03ПДК |
|  | цветность | 2,725град | 0,14ПДК |
| Микробиологические | e. coli, ОКБ, ОМЧ | Не обнаружены |  |
| Неорганические показатели | Железо | 0,028мг/дм3 | 0,09ПДК |
| Радиологические | Удельная активность радона-222 | 19,4Бк/кг | 0,32ПДК |
|  | Удельная суммарная альфа-активность | 0,06Бк/кг | 0,3ПДК |
|  | Удельная суммарная бета-активность | 0,1Бк/кг | 0,1ПДК |

Статью подготовила

Врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии

в г. Новочебоксарске» М.А. Смирнова