Для размещения на сайте.

«О качестве и безопасности питьевой воды в Моргаушском районе

за 2023 год».

Общее количество артезианских скважин на территории Моргаушского района составляет 168. Всего из артезианских скважин в 2023 году в рамках ГН, ПЛК и СГМ исследовали 27 проб на санитарно-химические показатели, 24 пробы на микробиологические показатели и 7 проб артезианской воды на радиологические показатели, из них 18 проб воды из артезианских скважин не соответствовали гигиеническим нормам по санитарно-химическим показателям.

Нестандартные пробы воды из артезианских скважин были зарегистрированы:

- в МУП ЖКХ «Моргаушское», с. Моргауши, ул. Мира – 2 пробы воды 17.05.2023г. и 18.09.2023г. – по жесткости 8,7градЖ, 9,0градЖ;

- в БУ РДС «Лесная сказка», д. Шомиково, ул. Лесная, 55 – 2 пробы воды 01.02.2023г. и 29.11.2023г. по содержанию бора (в 2 пробах – 0,91мг/дм3 и 1,71мг/дм3) и содержанию железа (в 1 пробе – 0,51мг/дм3);

- в БУ РДС «Лесная сказка», д. Шомиково, ул. Лесная, 62 – 2 пробы воды 01.02.2023г. и 29.11.2023г. по содержанию бора (в 2 пробах – 0,88мг/дм3 и 1,8мг/дм3) и содержанию железа (в 1 пробе – 0,51мг/дм3);

- в д. Карманкасы Чуманкасинского территориального отдела Моргаушского муниципального округа – 1 проба воды из артезианской скважины 04.10.2023г. по содержанию бора (1,461мг/дм3);

- в д. Тойшево Тораевского территориального отдела Моргаушского м.о. – 1 проба воды 08.12.2023г. по содержанию бора (3,96мг/дм3);

- в д. Демкино Тораевского территориального отдела Моргаушского м.о. – 1 проба воды 08.12.2023г. по жесткости (13,1град.Ж);

- в д. Анаткасы по ул. Овражная Тораевского территориального отдела Моргаушского м.о. – 1 проба воды 08.12.2023г. по содержанию бора (3,261мг/дм3);

- в д. Анаткасы по ул. Орлова Тораевского территориального отдела Моргаушского м.о. – 1 проба воды 08.12.2023г. по содержанию бора (0,691мг/дм3);

- в д. Анаткасы по ул. Октябрьская Тораевского территориального отдела Моргаушского м.о. – 1 проба воды 08.12.2023г. по содержанию железа (0,77мг/дм3);

- в д. Сюлово Тораевского территориального отдела Моргаушского м.о. – 1 проба воды 08.12.2023г. по содержанию бора (1,965мг/дм3);

- в д. Сяран-Сирмы Тораевского территориального отдела Моргаушского м.о. – 1 проба воды 08.12.2023г. по содержанию бора (0,826мг/дм3);

- в д. Большие Токшики Тораевского территориального отдела Моргаушского м.о. – 1 проба воды 08.12.2023г. по содержанию бора (2,615мг/дм3);

- в д. Ойкасы Тораевского территориального отдела Моргаушского м.о. – 1 проба воды 08.12.2023г. по содержанию бора (1,983мг/дм3);

- в БУ ЧР «Шомиковский ПНИ», д. Шомиково – 1 проба воды из артезианской скважины 07.06.2023г. по содержанию лития (0,049мг/дм3);

- в БУ ЧР «Каршлыхский дом-интернат для ветеранов войны и труда» МЗСР ЧР – 1 проба воды из артезианской скважины 07.06.2023г. по содержанию лития (0,054мг/дм3).

Всего в 2023 году в артезианских скважинах по остальным показателям: органолептическим, обобщенным, микробиологическим, паразитологическим и неорганическим, вода, отобранная из источников централизованного водоснабжения Моргаушского района, не превышала величины гигиенических нормативов и соответствовала требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Среднегодовые уровни показателей воды из артезианских скважин на территории Моргаушского района в 2023г.

| Показатели | Наименование исследуемых показателей | средний результат | Уровень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Органолептические | мутность | Ниже чувствительности метода |  |
|  | цветность | 3,52град | 0,18ПДК |
| Обобщенные | Водородный показатель | 7,8 |  |
|  | жесткость | 5,1градЖ | 0,7ПДК |
|  | Общая минерализация | 428мг/дм3 | 0,43ПДК |
|  | нефтепродукты | Ниже чувствительности метода |  |
|  | окисляемость | 0,51мг/дм3 | 0,1ПДК |
| Микробиологические | e. coli, ОКБ, ОМЧ | Не обнаружены |  |
| Паразитологические | Яйца гельминтов, цисты лямблий | Не обнаружены |  |
| Неорганические показатели | Аммиак | 0,39мг/дм3 | 0,2ПДК |
|  | Нитраты (по NO3) | 9,82мг/дм3 | 0,2ПДК |
|  | Барий | 0,15мг/дм3 | 0,2ПДК |
|  | Бор | 1,156мг/дм3 | 2,3ПДК |
|  | Железо | 0,17мг/дм3 | 0,56ПДК |
|  | Кадмий, свинец, мышьяк, цинк, алюминий, медь, никель, ртуть, селен, хром | Ниже чувствительности метода |  |
|  | Кремний | 6,1мг/дм3 | 0,3ПДК |
|  | Марганец | 0,03мг/дм3 | 0,3ПДК |
|  | Сульфаты | 20,8мг/дм3 | 0,04ПДК |
|  | Фтор | 0,24мг/дм3 | 0,16ПДК |
|  | Хлориды | 11,8мг/дм3 | 0,03ПДК |

Общее количество водопроводов, размещенных на территориях сельских поселений, предприятий и учреждений Моргаушского района составляет 156. Всего из распределительной сети Моргаушского района за 2023г. лабораторией филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ЧР – Чувашии в г. Новочебоксарске» была исследована 71 проба водопроводной воды на санитарно-химические показатели. Удельный вес нестандартных проб по санитарно-химическим показателям в распределительной сети водопроводов в 2023 году составил 7,04% (5 нестандартных проб).

Нестандартные пробы питьевой воды регистрировались в 3 случаях по мутности, в 1 случае по содержанию железа, в 1 случае по бору и в 1 случае по содержанию фторидов. Нестандартные пробы питьевой воды из разводящей сети водопроводов были зарегистрированы:

- 13.03.2023г. в МБОУ «Юнгинская СОШ» по адресу: с. Юнга, ул. Центральная, д.7 – мутность составила 2,1мг/дм3, превышение ГН в 1,4 раза; содержание железа составило 0,54мг/дм3, превышение ГН в 1,8 раза;

-   20.03.2023г. в МБОУ «Тораевская СОШ» по адресу: д. Анаткасы, ул. Колхозная, д.5 – мутность в питьевой воде составила 2,8мг/дм3, превышение ГН в 1,9 раза;

- 09.06.2023г. в ООО «ДСОЛ «Солнышко» по адресу: д. Шомиково, ул. Лесная, д.64 – содержание бора в питьевой воде из разводящей сети составило 0,67мг/дм3, превышение ГН в 1,34 раза;

- 18.10.2023г. в МБОУ «Орининская СОШ» по адресу: д. Падаккасы, ул. Школьная, д.1 – мутность в питьевой воде из разводящей сети составила 2,1мг/дм3, превышение ГН в 1,4 раза;

- 04.12.2023г. в д. Пикикасы Орининского территориального отдела Моргаушского муниципального округа питьевая вода их водопроводной колонки не соответствовала ГН по содержанию фторидов – 1,98мг/дм3, превышение ГН составило 1,3 раза.

Из отобранных 257 проб питьевой воды из распределительной сети на микробиологические показатели 3 пробы не соответствовали гигиеническим нормативам (обнаружены ОКБ, e. coli), удельный вес нестандартных проб составил 1,17%. Нестандартные пробы по микробиологическим показателям были отобраны:

-

- 14.06.2023г. в МБОУ «Сятракасинская СОШ» по адресу: д. Сятракасы, ул. Школьная, д.17 – в пробе питьевой воды обнаружены ешерихия коли и ОКБ (повторно отобранная проба питьевой воды соответствовала гигиеническим нормам);

- 24.07.2023г. в кафе «Магнолия» по адресу: д. Юнгапоси, ул. Ягодная, д.17 – в  пробе питьевой воды обнаружены ешерихия коли и ОКБ (повторно отобранная проба питьевой воды соответствовала гигиеническим нормам);

- 18.08.2023г. в БУ «Моргаушский центр социального обслуживания населения» по адресу: с. Большой Сундырь, ул. Ленина, д.85 в пробе питьевой воды из разводящей сети обнаружены ОКБ;

По данным исследований лаборатории филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ЧР – Чувашии в г. Новочебоксарске» представлены среднегодовые уровни показателей исследованной питьевой воды по органолептическим, неорганическим и микробиологическим показателям.

Среднегодовые уровни показателей:

| Показатели | Наименование исследуемых показателей | средний результат | Уровень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Органолептические | мутность | 0,47мг/дм3 | 0,3ПДК |
|  | цветность | 3,49град | 0,17ПДК |
| Обобщенные | жесткость | 4,3градЖ | 0,6ПДК |
| Микробиологические | ОМЧ | 0 |  |
|  | ОКБ | В 1 пробе из 257 обнаружены |  |
|  | ОКБ и e. coli | В 2 пробах из 257 обнаружены |  |
| Неорганические показатели | Аммиак | 0,37мг/дм3 | 0,18ПДК |
|  | Нитриты | 0,03мг/дм3 | 0,01ПДК |
|  | Нитраты (по NO3) | 1,39мг/дм3 | 0,03ПДК |
|  | Бор | Ниже чувствительности метода |  |
|  | Железо | 0,14мг/дм3 | 0,47ПДК |
|  | Хлориды | 10мг/дм3 | 0,03ПДК |
|  | Фториды | 0,47мг/дм3 | 0,3ПДК |
|  | Марганец, цинк, мышьяк, кадмий, свинец | Ниже чувствительности метода |  |

Статью подготовила

Врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии

в г. Новочебоксарске» М.А. Смирнова