Статья для размещения

на сайте

Справка «О качестве и безопасности питьевой воды в поселке Кугеси Чебоксарского муниципального округа за 2023 год».

Согласно программе лабораторных исследований питьевой воды централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, в рамках социально-гигиенического мониторинга, лабораторно-инструментальный контроль питьевой воды в пос. Кугеси Чебоксарского муниципального округа проводится в 3 точках:

- пос. Кугеси ул. Бичурина, артезианская скважина ООО «Теплоэнергосеть»

- пос. Кугеси, ул. Первомайская, 4а, Резервуар чистой воды ООО «Теплоэнергосеть»;

- пос. Кугеси, ул. Геологическая, д.4 (водоразборная колонка).

За 2023 год из источника централизованного водоснабжения – артезианской скважины ООО «Теплоэнергосеть» по пер. Нагорный, д.13 пос. Кугеси было исследовано по 4 пробы воды на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели и 1 пробу на радиологические показатели, вода из указанной артезианской скважины соответствовала требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Среднегодовые уровни показателей воды в артезианской скважине пос. Кугеси по пер. Нагорный, д.13

| Показатели | Наименование исследуемых показателей | средний результат | Уровень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Органолептические | мутность | 0,17мг/дм3 | 0,1ПДК |
|  | цветность | 6,15град | 0,3ПДК |
| Обобщенные | Водородный показатель | 7,9 |  |
|  | жесткость | 6,17градЖ | 0,9ПДК |
|  | Общая минерализация | 337мг/дм3 | 0,3ПДК |
|  | окисляемость | 1,68мг/дм3 | 0,3ПДК |
| Микробиологические | e. coli, ОКБ, ОМЧ | Не обнаружены |  |
| Паразитологические | Яйца гельминтов, цисты лямблий | Не обнаружены |  |
| Неорганические показатели | Аммиак | 0,48мг/дм3 | 0,2ПДК |
|  | Нитраты (по NO3) | 3,075мг/дм3 | 0,07ПДК |
|  | Нитриты | 0,026мг/дм3 | 0,009ПДК |
|  | Барий | 0,128мг/дм3 | 0,2ПДК |
|  | Бор | 0,154мг/дм3 | 0,3ПДК |
|  | Железо | 0,055мг/дм3 | 0,2ПДК |
|  | Кадмий, свинец, мышьяк, цинк, бериллий, медь, никель, ртуть, хром | Ниже чувствительности метода |  |
|  | Кремний | 5,7мг/дм3 | 0,3ПДК |
|  | Марганец | 0,02мг/дм3 | 0,2ПДК |
|  | Сульфаты | 15,27мг/дм3 | 0,03ПДК |
|  | Фтор | 0,195мг/дм3 | 0,1ПДК |
|  | Хлориды | 7,5мг/дм3 | 0,02ПДК |
|  | Литий | 0,032мг/дм3 | 1,07ПДК |
|  | Селен | 0,0001мг/дм3 | 0,01ПДК |
| Радиологические показатели | Удельная активность радона-222 | 5,1Бк/кг | 0,08ПДК |
|  | Удельная суммарная альфа-активность | 0,16Бк/кг | 0,8ПДК |
|  | Удельная суммарная бета-активность | 0,1Бк/кг | 0,1ПДК |

За 2023 год из резервуара чистой воды пос. Кугеси ООО «Теплоэнергосеть» исследовано по 12 проб воды на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические, из них 1 исследованная проба воды не соответствовала гигиеническим нормам по жесткости:

- 04.10.2023г. – жесткость в воде составила 8,5градЖ, превышение ГН в 1,2 раза.

По остальным показателям: органолептическим, обобщенным, микробиологическим, паразитологическим и неорганическим, вода, поступающая в распределительную сеть пос. Кугеси из резервуара чистой воды (ул. Первомайская, д.4а), не превышала величины гигиенических нормативов и соответствовала требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Среднегодовые уровни показателей в резервуаре чистой воды в пос. Кугеси, ул. Первомайская, 4а

| Показатели | Наименование исследуемых показателей | средний результат | Уровень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Органолептические | мутность | Ниже чувствительности метода |  |
|  | цветность | 3,01град | 0,15ПДК |
| Обобщенные | Водородный показатель | 7,7 |  |
|  | жесткость | 7,0градЖ | 1,0ПДК |
|  | Общая минерализация | 400мг/дм3 | 0,4ПДК |
|  | нефтепродукты | Ниже чувствительности метода |  |
|  | окисляемость | 0,46мг/дм3 | 0,09ПДК |
| Микробиологические | e. coli, ОКБ, ОМЧ | Не обнаружены |  |
| Паразитологические | Яйца гельминтов, цисты лямблий | Не обнаружены |  |
| Неорганические показатели | Аммиак | 0,27мг/дм3 | 0,1ПДК |
|  | Нитраты (по NO3) | 3,3мг/дм3 | 0,07ПДК |
|  | Барий | 0,21мг/дм3 | 0,3ПДК |
|  | Бор | 0,22мг/дм3 | 0,4ПДК |
|  | Железо | Ниже чувствительности метода |  |
|  | Кадмий, свинец, мышьяк, цинк, медь, никель, ртуть, селен, хром | Ниже чувствительности метода |  |
|  | Кремний | 8,01мг/дм3 | 0,4ПДК |
|  | Марганец | 0,025мг/дм3 | 0,2ПДК |
|  | Сульфаты | 2,8мг/дм3 | 0,006ПДК |
|  | Фтор | 0,39мг/дм3 | 0,3ПДК |
|  | Хлориды | 7,19мг/дм3 | 0,02ПДК |
|  | Алюминий | 0,014мг/дм3 (ГН – 0,2мг/дм3) | 0,07ПДК |
|  | Хлороформ | 0,0026мг/дм3 | 0,04ПДК |
|  | Хлор остаточный связанный | 0,9мг/дм3 (ГН – 0,8-1,2мг/дм3) |  |

По данным исследований лаборатории филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ЧР – Чувашии в г. Новочебоксарске» за 2023г. в питьевой воде из водоразборной колонки по ул. Геологической, д. 4, пос. Кугеси превышения гигиенических нормативов не зарегистрировано. Питьевая вода из данной водоразборной колонки по данным исследований лаборатории филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ЧР – Чувашии в г. Новочебоксарске» соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по химическим и микробиологическим показателям.

Среднегодовые уровни показателей в питьевой воде из водоразборной колонки пос. Кугеси, ул. Геологическая, 4

| Показатели | Наименование исследуемых показателей | средний результат | Уровень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Органолептические | мутность | Ниже чувствительности метода |  |
|  | цветность | 3,01град | 0,15ПДК |
| Микробиологические | e. coli, ОКБ, ОМЧ | Не обнаружены |  |
| Неорганические показатели | Железо | 0,012мг/дм3 | 0,04ПДК |
| Радиологические | Удельная активность радона-222 | 12Бк/кг | 0,2ПДК |
|  | Удельная суммарная альфа-активность | 0,14Бк/кг | 0,7ПДК |
|  | Удельная суммарная бета-активность | 0,11Бк/кг | 0,1ПДК |

Статью подготовила

Врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии

в г. Новочебоксарске» М.А. Смирнова