Для размещения на сайте.

Статья «О качестве и безопасности питьевой воды в пос. Новое Атлашево Чебоксарского муниципального округа за 2023 год».

Согласно программе лабораторных исследований питьевой воды централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, в рамках социально-гигиенического мониторинга, лабораторно-инструментальный контроль питьевой воды в пос. Новое Атлашево Чебоксарского муниципального округа проводится в 3 точках:

- пос. Новое Атлашево, артезианская скважина МУП ЖКХ «Атлашевское»;

-пос. Новое Атлашево, ул. Промышленная, д.1/3, Резервуар чистой воды МУП «ЖКХ «Атлашевское»;

- пос. Новое Атлашево, ул. Набережная, д.29.

За 2023 год из источника централизованного водоснабжения пос. Новое Атлашево – артезианской скважины МУП «ЖКХ «Атлашевское» было исследовано по 4 пробы воды на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели и 1 пробу на радиологические показатели, из них 3 пробы не соответствовали ГН по санитарно-химическим показателям. Нестандартные пробы по санитарно-химическим показателям были зарегистрированы:

- 02.02.2023г. жесткость воды из артезианской скважины составила 13,0град.ж., превышение ГН в 1,86 раза; содержание нитратов составило 77,0мг/дм3, превышение ГН в 1,7 раза;

- 10.04.2023г. жесткость воды составила 12,7град.Ж., превышение ГН в 1,8 раза; содержание нитратов составило 71,0мг/дм3, превышение ГН в 1,6 раза;

- 05.07.2023г. жесткость воды составила 13,8град.Ж., превышение ГН в 1,97 раза.

По остальным показателям: органолептическим, обобщенным, неорганическим, микробиологическим, паразитологическим, радиологическим вода из артезианской скважины пос. Новое Атлашево по ул. Промышленная, 1/3 МУП ЖКХ «Атлашевское» в 2023г. отвечала ГН.

Среднегодовые уровни показателей в артезианской скважине пос. Новое Атлашево за 2023 год

| Показатели | Наименование исследуемых показателей | средний результат | Уровень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Органолептические | мутность | 0,03мг/дм3 | 0,02ПДК |
|  | цветность | 2,42град | 0,12ПДК |
| Обобщенные | Водородный показатель | 7,5 |  |
|  | жесткость | 11,675градЖ | 1,7ПДК |
|  | Общая минерализация | 900мг/дм3 | 0,9ПДК |
|  | окисляемость | 0,65мг/дм3 | 0,13ПДК |
| Микробиологические | e. coli, ОКБ, ОМЧ | Не обнаружены |  |
| Паразитологические | Яйца гельминтов, цисты лямблий | Не обнаружены |  |
| Неорганические показатели | Аммиак | 0,61мг/дм3 | 0,3ПДК |
|  | Нитраты (по NO3) | 62мг/дм3 | 1,4ПДК |
|  | Нитриты | 0,005мг/дм3 | 0,002ПДК |
|  | Барий | 0,16мг/дм3 | 0,2ПДК |
|  | Бор | 0,088мг/дм3 | 0,2ПДК |
|  | Железо | 0,032мг/дм3 | 0,11ПДК |
|  | Кадмий, свинец, мышьяк, цинк, бериллий, медь, никель, ртуть, хром | Ниже чувствительности метода |  |
|  | Кремний | 7,3мг/дм3 | 0,4ПДК |
|  | Марганец | 0,01мг/дм3 | 0,1ПДК |
|  | Сульфаты | 20,9мг/дм3 | 0,04ПДК |
|  | Фтор | 0,28мг/дм3 | 0,2ПДК |
|  | Хлориды | 107,15мг/дм3 | 0,3ПДК |
|  | Литий | 0,02мг/дм3 | 0,7ПДК |
|  | Селен | 0,0001мг/дм3 | 0,01ПДК |
| Радиологические показатели | Удельная активность радона-222 | 19,4Бк/кг | 0,3ПДК |
|  | Удельная суммарная альфа-активность | 0,09Бк/кг | 0,45ПДК |
|  | Удельная суммарная бета-активность | 0,1Бк/кг | 0,1ПДК |

По данным исследований лаборатории филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ЧР – Чувашии в г. Новочебоксарске» за 2023г. в питьевой воде из резервуара чистой воды МУП ЖКХ «Атлашевское» в пос. Новое Атлашево превышения гигиенических нормативов зарегистрированы в 11 пробах (14 исследований) из 12 исследованных проб воды: в 3 пробах воды из резервуара чистой воды зарегистрировано превышение гигиенических нормативов по содержанию нитратов и во всех 11 пробах воды зарегистрировано превышение гигиенических нормативов по жесткости. Нестандартные пробы по содержанию нитратов и жесткости были отобраны:

- 24.01.2023г. жесткость в воде составляла 10,5градЖ, превышение ГН в 1,5 раза; содержание нитратов 56,1мг/дм3, превышение ГН в 1,2 раза;

- 02.02.2023г. жесткость воды составила 11,2градЖ, превышение ГН в 1,6 раза; содержание нитратов 62,4мг/дм3, превышение ГН в 1,4 раза;

- 02.03.2023г. жесткость воды составила 9,0град.Ж, превышение ГН в 1,3 раза;

- 10.04.2023г. жесткость воды составила 8,8градЖ, превышение ГН в 1,3 раза;

- 02.05.2023г. жесткость воды составила 9,1градЖ, превышение ГН в 1,3 раза;

- 07.06.2023г. жесткость воды составила 9,2градЖ, превышение ГН в 1,3 раза;

- 05.07.2023г. жесткость воды составила 10,9градЖ, превышение ГН в 1,6 раза;

- 02.08.2023г. жесткость воды составила 11,5градЖ, превышение ГН в 1,6 раза; содержание нитратов 55,5мг/дм3, превышение ГН в 1,2 раза;

- 01.09.2023г. жесткость воды составила 11,0градЖ, превышение ГН в 1,6 раза;

- 03.10.2023г. жесткость воды составила 9,3градЖ, превышение ГН в 1,3 раза;

- 08.11.2023г. жесткость воды составила 9,4градЖ, превышение ГН в 1,3 раза.

По остальным показателям (органолептическим, обобщенным, микробиологическим, паразитологическим и неорганическим) в 2023 году вода, поступающая в распределительную сеть пос. Новое Атлашево из резервуара чистой воды (ул. Промышленная, 1/3), не превышала величины гигиенических нормативов и соответствовала требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Среднегодовые уровни показателей воды резервуара чистой воды в пос. Новое Атлашево за 2023 год

| Показатели | Наименование исследуемых показателей | средний результат | Уровень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Органолептические | мутность | 0,06мг/дм3 | 0,04ПДК |
|  | цветность | 3,7град | 0,18ПДК |
| Обобщенные | Водородный показатель | 7,6 |  |
|  | жесткость | 9,5градЖ | 1,4ПДК |
|  | Общая минерализация | 669мг/дм3 | 0,7ПДК |
|  | нефтепродукты | Ниже чувствительности метода |  |
|  | окисляемость | 0,54мг/дм3 | 0,1ПДК |
| Микробиологические | e. coli, ОКБ, ОМЧ | Не обнаружены |  |
| Паразитологические | Яйца гельминтов, цисты лямблий | Не обнаружены |  |
| Неорганические показатели | Аммиак | 0,32мг/дм3 | 0,2ПДК |
|  | Нитраты (по NO3) | 44,6мг/дм3 | 1,0ПДК |
|  | Барий | 0,15мг/дм3 | 0,2ПДК |
|  | Бор | 0,21мг/дм3 | 0,4ПДК |
|  | Железо | Ниже чувствительности метода |  |
|  | Кадмий, свинец, мышьяк, цинк, алюминий, медь, никель, ртуть, селен, хром | Ниже чувствительности метода |  |
|  | Кремний | 5,4мг/дм3 | 0,3ПДК |
|  | Марганец | 0,01мг/дм3 | 0,1ПДК |
|  | Сульфаты | 24,5мг/дм3 | 0,05ПДК |
|  | Фтор | 0,4мг/дм3 | 0,3ПДК |
|  | Хлориды | 50,6мг/дм3 | 0,1ПДК |
|  | Хлороформ | 0,0014мг/дм3 | 0,02ПДК |
|  | Хлор остаточный связанный | 0,9мг/дм3 (ГН – 0,8-1,2мг/дм3) |  |

По данным исследований лаборатории филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ЧР – Чувашии в г. Новочебоксарске» за 2023г. в питьевой воде из водоразборного крана по ул. Набережная, д. 29, пос. Новое Атлашево превышения гигиенических нормативов не зарегистрированы. Питьевая вода из водопроводного крана в указанной точке соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по химическим и микробиологическим, радиологическим показателям.

Среднегодовые уровни показателей воды распределительной сети централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения пос. Новое Атлашево

| Показатели | Наименование исследуемых показателей | средний результат | Уровень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Органолептические | мутность | 0,057мг/дм3 | 0,04ПДК |
|  | цветность | 2,84град | 0,14ПДК |
| Микробиологические | e. coli, ОКБ, ОМЧ | Не обнаружены |  |
| Неорганические показатели | Железо | 0,01мг/дм3 | 0,03ПДК |
| Радиологические | Удельная активность радона-222 | 10Бк/кг | 0,17ПДК |
|  | Удельная суммарная альфа-активность | 0,15Бк/кг | 0,75ПДК |
|  | Удельная суммарная бета-активность | 0,1Бк/кг | 0,1ПДК |

Статью подготовила

Врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии

в г. Новочебоксарске» М.А. Смирнова