Статья для размещения

на сайте ФБУЗ

О качестве и безопасности питьевой воды в городе Новочебоксарске

за 2023 год.

Согласно программе лабораторных исследований питьевой воды централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, в рамках социально-гигиенического мониторинга, лабораторно-инструментальный контроль питьевой воды проводится в следующих точках:

- г. Новочебоксарск, ул. Первомайская,55 (водоразборный кран, коммунальный водопровод МУП «КС г. Новочебоксарска»;

- г. Новочебоксарск, ул. Восточная, 22а (водоразборный кран);

- г. Новочебоксарск, ул. Ольдеевская, 2 (водоразборный кран);

- г. Новочебоксарск, ул. В. Интернационалистов, 51 (водоразборный кран);

- г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 34 (водоразборный кран);

- г. Новочебоксарск, ул. Комсомольская, 13 (водоразборный кран);

- Резервуар чистой воды ОВС МУП «КС г. Новочебоксарска».

По данным исследований лаборатории филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ЧР – Чувашии в г. Новочебоксарске» за 2023г. в воде из резервуара чистой воды превышения гигиенических нормативов не зарегистрированы. Всего в 2023 году в резервуаре чистой воды по показателям: органолептическим, обобщенным, микробиологическим, паразитологическим и неорганическим, вода, поступающая в распределительную сеть города из резервуара чистой воды, не превышала величины гигиенических нормативов и соответствовала требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Среднегодовые уровни показателей в резервуаре чистой воды МУП «КС г. Новочебоксарска» за 2023г.

| Показатели | Наименование исследуемых показателей | средний результат | Уровень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Органолептические | мутность | Ниже чувствительности метода |  |
|  | цветность | 13,7град | 0,68ПДК |
| Обобщенные | Водородный показатель | 7,4 |  |
|  | жесткость | 3,35градЖ | 0,48ПДК |
|  | Общая минерализация | 257мг/дм3 | 0,26ПДК |
|  | нефтепродукты | Ниже чувствительности метода | 0ПДК |
|  | окисляемость | 4,3мг/дм3 | 0,86ПДК |
| Микробиологические | e. coli, ОКБ, ОМЧ | Не обнаружены |  |
| Паразитологические | Яйца гельминтов, цисты лямблий | Не обнаружены |  |
| Неорганические показатели | Аммиак | 0,52мг/дм3 | 0,26ПДК |
|  | Нитраты (по NO3) | 2,21мг/дм3 | 0,05ПДК |
|  | Барий | 0,025мг/дм3 | 0,04ПДК |
|  | Бор | 0,05мг/дм3 | 0,1ПДК |
|  | Железо | 0,12мг/дм3 | 0,4ПДК |
|  | Кадмий | Ниже чувствительности метода |  |
|  | Свинец | Ниже чувствительности метода |  |
|  | Кремний | 2,91мг/дм3 | 0,14ПДК |
|  | Марганец | 0,04мг/дм3 | 0,4ПДК |
|  | Мышьяк | Ниже чувствительности метода |  |
|  | Сульфаты | 51,69мг/дм3 | 0,10ПДК |
|  | Фтор | 0,09мг/дм3 | 0,06ПДК |
|  | Хлориды | 16,2мг/дм3 | 0,05ПДК |
|  | Цинк | Ниже чувствительности метода |  |
|  | Алюминий | 0,14мг/дм3 (ГН – 0,2мг/дм3) | 0,7ПДК |
|  | Хлороформ | 0,014мг/дм3 | 0,23ПДК |
|  | Медь | Ниже чувствительности метода |  |
|  | Никель | Ниже чувствительности метода |  |
|  | Ртуть | Ниже чувствительности метода |  |
|  | Селен | Ниже чувствительности метода |  |
|  | Хром | Ниже чувствительности метода |  |
|  | Хлор остаточный связанный | 0,9мг/дм3 (ГН – 0,8-1,2мг/дм3) |  |

Пробы воды из распределительной сети города в точках по ул. Первомайской, д.55, ул. Восточная, д.22а, ул. Ольдеевская, д.2, ул. В. Интернационалистов, д.51, ул. Винокурова, д.34, ул. Комсомольская, д13 также соответствовали требованиям гигиенических нормативов как по санитарно-химическим, так и по микробиологическим показателям.

Среднегодовые уровни показателей воды из распределительной сети г. Новочебоксарска за 2023 год

| Показатели | Наименование исследуемых показателей | Результат | Уровень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Ул. Первомайская, д.55 |  |  |  |
| Органолептические | мутность | 0,11мг/дм3 | 0,07ПДК |
|  | цветность | 12,6град | 0,63ПДК |
| Микробиологические | e. coli, ОКБ, ОМЧ | Не обнаружены |  |
| Неорганические показатели | Железо | 0,13мг/дм3 | 0,43ПДК |
| Ул. Восточная, д.22а |  |  |  |
| Органолептические | мутность | 0,11мг/дм3 | 0,07ПДК |
|  | цветность | 13,5град | 0,67ПДК |
| Микробиологические | e. coli, ОКБ, ОМЧ | Не обнаружены |  |
| Неорганические показатели | Железо | 0,13мг/дм3 | 0,43ПДК |
| Ул. Ольдеевская, д.2 |  |  |  |
| Органолептические | мутность | 0,11мг/дм3 | 0,07ПДК |
|  | цветность | 13,375град | 0,67ПДК |
| Микробиологические | e. coli, ОКБ, ОМЧ | Не обнаружены |  |
| Неорганические показатели | Железо | 0,12мг/дм3 | 0,4ПДК |
| Ул. Воинов Интернационалистов, д. 51 |  |  |  |
| Органолептические | мутность | Ниже чувствительности метода |  |
|  | цветность | 13,6град | 0,68ПДК |
| Микробиологические | e. coli, ОКБ, ОМЧ | Не обнаружены |  |
| Неорганические показатели | Железо | 0,12мг/дм3 | 0,4ПДК |
| Ул. Винокурова, д.34 |  |  |  |
| Органолептические | мутность | 0,1мг/дм3 | 0,07ПДК |
|  | цветность | 13,6град | 0,68ПДК |
| Микробиологические | e. coli, ОКБ, ОМЧ | Не обнаружены |  |
| Неорганические показатели | Железо | 0,13мг/дм3 | 0,43ПДК |
| Ул. Комсомольская, д.13 |  |  |  |
| Органолептические | мутность | 0,1мг/дм3 | 0,07ПДК |
|  | цветность | 13,6град | 0,68ПДК |
| Микробиологические | e. coli, ОКБ, ОМЧ | Не обнаружены |  |
| Неорганические показатели | Железо | 0,11мг/дм3 | 0,37ПДК |

Всего из распределительной сети города за 2023г. было отобрано на лабораторное исследование 166 проб водопроводной воды на санитарно-химические показатели и 438 проб на микробиологические показатели. Удельный вес нестандартных проб по санитарно-химическим показателям в распределительной сети коммунального водопровода в 2023 году составил 3,0% (5 нестандартных проб). По микробиологическим показателям в 2023 году нестандартных проб питьевой воды в распределительной сети города не регистрировалось (2022г. – 0,62%), за период 2017-2021 годов нестандартных проб воды в разводящей сети коммунального водопровода не регистрировалось.

- Все 5 нестандартных проб питьевой воды регистрировались в распределительной сети коммунального водопровода за счет повышенного содержания железа. Нестандартные пробы по содержанию железа в распределительной сети города зарегистрированы:

- - 12.05.2023г. и 27.09.2023г. по ул. Терешковой, д.18А – железо – 0,4мг/дм3 (в рамках ПЛК);

- - 29.05.2023г. по ул. Советской, 48 в БУ ЧР ДО «Спортивная школа по конному спорту» - железо 0,73мг/дм3;

- - 29.05.2023г. по ул. Первомайской, 48 в МБУ ДО «Спортивная школа №2» - железо 0,48мг/дм3;

- - 29.05.2023г. по ул. Солнечная, 14А в МБУ ДО «Спортивная школа №2» - железо 0,5мг/дм3;

- Содержание железа в нестандартных пробах питьевой воды превышало ПДК в 1,3 – 2,4 раза.

- По остальным показателям: органолептическим, обобщенным, неорганическим - вода в распределительной сети города не превышала величины гигиенических нормативов и соответствовала установленным гигиеническим нормативам.

- Среднегодовые уровни показателей воды в распределительной сети г. Новочебоксарска за 2023 год

| Показатели | Наименование исследуемых показателей | средний результат | Уровень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Органолептические | мутность | Ниже чувствительности метода |  |
|  | цветность | 12,0град | 0,6ПДК |
| Обобщенные | жесткость | 3,6 | 0,5ПДК |
| Микробиологические | ОМЧ | Не обнаружены |  |
|  | e. coli, ОКБ | Не обнаружены |  |
| Неорганические показатели | Нитраты | 0,24мг/дм3 | 0,01ПДК |
|  | Железо | 0,12мг/дм3 | 0,4ПДК |
|  | Никель, мышьяк, свинец, хром, кадмий, кобальт, | Ниже чувствительности метода |  |

Резервным источником водоснабжения населения г. Новочебоксарска   служит и артезианская скважина АО «Санаторий «Надежда». В 2023 году на лабораторное исследование из резервуара и распределительной сети артезианской скважины было отобрано 29 проб воды на санитарно-химические показатели, по микробиологическим показателям было исследовано 66 проб воды; вся исследованная вода соответствовала гигиеническим нормам.

- Среднегодовые уровни показателей воды из резервуара и распределительной сети артезианской скважины АО «Санаторий «Надежда» за 2023 год

| Показатели | Наименование исследуемых показателей | средний результат | Уровень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Органолептические | мутность | Ниже чувствительности метода |  |
|  | цветность | 2,52град | 0,13ПДК |
| Микробиологические | e. coli, ОКБ, ОМЧ | Не обнаружены |  |
| Неорганические показатели | Железо | Ниже чувствительности метода |  |

Из централизованной системы горячего водоснабжения в 2023 году отобрали на лабораторное исследование из водопроводных кранов у конечного потребителя на санитарно-химические показатели 98 проб горячей воды, из них 5 проб воды не отвечали гигиеническим нормам по содержанию железа. Удельный вес нестандартных проб составил 5,1%. На микробиологические показатели все исследованные 373 пробы горячей воды соответствовали установленным нормам.

- Среднегодовые уровни показателей горячей воды из водопроводных кранов у конечного потребителя за 2023 год:

| Показатели | Наименование исследуемых показателей | среднее содержание | Уровень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Органолептические | мутность | 0,35мг/дм3 | 0,02ПДК |
|  | цветность | 15,9град | 0,8ПДК |
| Неорганические | Никель, кадмий, мышьяк, свинец, хром, кобальт, цинк | Ниже чувствительности метода |  |
|  | Полифосфаты | Ниже чувствительности метода |  |
|  | Сероводород | Ниже чувствительности метода |  |
|  | хлороформ | 0,01мг/дм3 | 0,16ПДК |
| Микробиологические | e. coli, ОКБ, ОМЧ | Не обнаружены |  |

Нестандартные пробы горячей воды по санитарно-химическим показателям были зарегистрированы (пробы отобраны у конечного потребителя из водопроводных кранов):

- БПОУ «Чебоксарское училище олимпийского резерва» по адресу: ул. Терешковой, д.18 – 11.05.2023г. 1 нестандартная проба горячей воды по содержанию железа (0,49мг/дм3) и превышение ГН составило в 1,6 раза;

- БУ ЧР «Спортивная школа по конному спорту» по адресу: ул. Советская, 48 – 29.05.2023г. 1 нестандартная проба горячей воды по содержанию железа (0,73мг/дм3) и превышение ГН составило в 2,4 раза;

- МБУ ДО «Спортивная школа № 2» г. Новочебоксарска ЧР по адресу: ул. Первомайская, 28 – 31.05.2023г. 1 нестандартная проба горячей воды по содержанию железа (0,43мг/дм3) и превышение ГН составило в 1,4 раза;

-  МБУ ДО «Спортивная школа № 2» г. Новочебоксарска ЧР по адресу: ул. Солнечная, 14А – 31.05.2023г. 1 нестандартная проба горячей воды по содержанию железа (0,54мг/дм3) и превышение ГН составило в 1,8 раза.

Статью подготовила

врач по общей гигиене                                                                                         М.А. Смирнова