Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N __ от "_29_" _ сентября _ 2017_ г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

_МБДОУ «Детский сад № 15 «Малыш» города Алатыря Чувашской Республики,

429820, Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Ленина, 116-А
Наименование объекта, адрес

	 N 
п/п
	Наименование функционально-
планировочного элемента    
	Наличие элемента
	   Выявленные   
   нарушения    
  и замечания   
	 Работы по  
 адаптации  
  объектов  

	
	
	есть/
 нет 
	N на 
плане
	 N  
фото
	Содер-
жание 
	Значимо  
для инва-
лида (ка-
тегория) 
	Содер-
жание 
	Виды 
работ

	1.1
	Вход (входы) на территорию 
	Есть
	
	2
	
	
	
	

	1.2
	Путь (пути) движения на    
территории                 
	Есть
	
	3,4
	
	
	
	

	1.3
	Лестница (наружная)        
	Есть 
	
	5,6
	
	
	
	

	1.4
	Пандус (наружный)          
	нет 
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Автостоянка и парковка     
	нет 
	
	
	
	
	
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне    
	
	
	
	
	
	
	


II. Заключение по зоне:

	Наименование структурно-
функциональной зоны     
	Состояние    
 доступности <*>
  (к пункту 3.4
Акта обследования
      ОСИ)
	Приложение
	  Рекомендации по  
  адаптации (вид   
   работы) <**>
 к пункту 4.1 Акта 
 обследования ОСИ  

	
	
	N на 
плане
	 N  
фото
	

	Пути движения к объекту (от остановки      
транспорта)
	ДП-В (К,О,Г,У)
	
	1
	Не требует ремонта


-------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _ Как таковая, территория  прилегающая к зданию представляет собой ровную асфальтированную площадку, без перепадов высот.
Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N ____ от "_29_" _ сентября _ 2017_ г
I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБДОУ «Детский сад № 15 «Малыш» города Алатыря Чувашской Республики,

429820, Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Ленина, 116-А
Наименование объекта, адрес

	 N 
п/п
	Наименование функционально-
планировочного элемента    
	Наличие элемента
	   Выявленные   
   нарушения    
  и замечания   
	 Работы по  
 адаптации  
  объектов  

	
	
	есть/
 нет 
	N на 
плане
	 N  
фото
	Содер-
жание 
	Значимо  
для инва-
лида (ка-
тегория) 
	Содер-
жание 
	Виды 
работ

	2.1
	Лестница (наружная)        
	Есть
	
	5,6
	
	
	
	

	2.2
	Пандус (наружный)          
	нет 
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Входная площадка (перед    
дверью)                    
	Есть 
	
	7
	
	
	
	

	2.4
	Дверь (входная)            
	Есть 
	
	7
	
	
	
	

	2.5
	Тамбур                     
	Есть
	
	7
	
	
	
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне    
	
	
	
	
	
	
	


II. Заключение по зоне:

	Наименование структурно-
функциональной зоны     
	Состояние    
 доступности <*>
  (к пункту 3.4
Акта обследования
      ОСИ)
	Приложение
	  Рекомендации по  
  адаптации (вид   
  работы) <**> к   
  пункту 4.1 Акта  
 обследования ОСИ  

	
	
	N на 
плане
	 N  
фото
	

	Лестница (наружная)        
	ДП-в (О,Г,У)
	
	5
	Не нуждается

	Входная площадка (перед дверью)                    
	ДП-в (К, О, С, Г, У)
	
	7
	Не нуждается

	Тамбур                     
	ДП-в (К, О, С, Г, У)
	
	7
	Не нуждается


--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _ Входная группа здания состоит из лестницы из 3 ступеней, высотой 0,15 м, площадки перед дверью, внутреннего тамбура и внутренней двери, перепады высот не считая лестницы -  незначительны для всех категорий инвалидов м МГН. В целом нуждается в обустройстве пандусом и поручнями _
Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

. N ____ от "_29_" _ сентября _ 2017_ г
I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания

(в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ «Детский сад № 15 «Малыш» города Алатыря Чувашской Республики,

429820, Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Ленина 116-А
Наименование объекта, адрес

	 N 
п/п
	Наименование функционально-
планировочного элемента    
	Наличие элемента
	   Выявленные   
   нарушения    
  и замечания   
	 Работы по  
 адаптации  
  объектов  

	
	
	есть/
 нет 
	N на 
плане
	 N  
фото
	Содер-
жание 
	Значимо  
для инва-
лида (ка-
тегория) 
	Содер-
жание 
	Виды 
работ

	3.1
	Коридор (вестибюль, зона   
ожидания, галерея, балкон) 
	Есть
	
	9,10
	Имеются перепады высоты пола


	Значимо для инвалидов почти всех категорий  
	
	

	3.2
	Лестница (внутри здания)   
	есть
	
	8
	
	
	
	

	3.3
	Пандус (внутри здания)     
	Нет
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Лифт пассажирский (или     
подъемник)                 
	Нет
	
	
	
	
	
	

	3.5
	Дверь (внутри здания)                     
	Есть 
	
	8
	
	
	
	

	3.6
	Пути эвакуации (в т.ч. зоны
безопасности) 
Запасной выход             
	Есть
	
	9,

10, 11 12,
	
	
	
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне    
	
	
	
	
	
	
	


II. Заключение по зоне:

	Наименование структурно-
функциональной зоны     
	    Состояние    
 доступности <*>
  (к пункту 3.4
Акта обследования
      ОСИ)       
	Приложение
	   Рекомендации    
   по адаптации    
 (вид работы) <**>
 к пункту 4.1 Акта 
 обследования ОСИ  

	
	
	N на 
плане
	 N  
фото
	

	Коридор (вестибюль)
	ДП-в (К,О,Г,У)
	
	9,10
	Не нуждается

	Запасной выход             
	ДП-в (О,Г,У)
	
	11,12
	Текущий ремонт


--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _ Вестибюль здания перепадов пола не имеет. Коридор имеет перепады пола. Один запасный выходы из здания имеет лестницу из 3 ступеней, высотой 0,15 м., поручни,  пандусы на запасных выходах нет_
Приложение 4(I)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N ____ от "_29_" _ сентября _ 2017_ г
I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МБДОУ «Детский сад № 15 «Малыш» города Алатыря Чувашской Республики,

429820, Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Ленина 116-А
Наименование объекта, адрес

	 N 
п/п
	Наименование функционально-
планировочного элемента    
	Наличие элемента
	   Выявленные   
   нарушения    
  и замечания   
	 Работы по  
 адаптации  
  объектов  

	
	
	есть/
 нет 
	N на 
плане
	 N  
фото
	Содер-
жание 
	Значимо  
для инва-
лида (ка-
тегория) 
	Содер-
жание 
	Виды 
работ

	4.1
	Кабинетная форма           
обслуживания               
	Есть
	
	14
	
	
	
	

	4.2
	Зальная форма обслуживания 
	Есть 
	
	13
	
	
	
	

	4.3
	Прилавочная форма          
обслуживания               
	Нет
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Форма обслуживания с       
перемещением по маршруту   
	Нет
	
	
	
	
	
	

	4.5
	Кабина индивидуального     
обслуживания               
	нет
	
	
	
	
	
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне    
	
	
	
	
	
	
	


II. Заключение по зоне:

	Наименование структурно-
функциональной зоны     
	    Состояние    
 доступности <*>
  (к пункту 3.4
Акта обследования
      ОСИ)       
	Приложение
	   Рекомендации    
   по адаптации    
 (вид работы) <**>
 к пункту 4.1 Акта 
 обследования ОСИ  

	
	
	N на 
плане
	 N  
фото
	

	Кабинетная форма           
обслуживания               
	ДП-в (К,О,Г,У)
	
	14
	


--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ____

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N ____ от "_29_" _ сентября _ 2017_ г
I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ «Детский сад № 15 «Малыш» города Алатыря Чувашской Республики,

429820, Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Ленина 116-А
Наименование объекта, адрес

	 N 
п/п
	Наименование функционально-
планировочного элемента    
	Наличие элемента
	   Выявленные   
   нарушения    
  и замечания   
	 Работы по  
 адаптации  
  объектов  

	
	
	есть/
 нет 
	N на 
плане
	 N  
фото
	Содер-
жание 
	Значимо  
для инва-
лида (ка-
тегория) 
	Содер-
жание 
	Виды 
работ

	5.1
	Туалетная комната          
	Есть
	
	16
	Туалетные комнаты не приспособлены для пользования инвалидами 
	Значимо для инвалидов -  колясочников и инвалидов с нарушением ОДА  
	
	Не 

требуется

	5.2
	Душевая/ванная комната     
	Нет 
	
	
	
	
	
	

	5.3
	Бытовая комната            
(гардеробная)              
	Нет
	
	
	
	
	
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне    
	
	
	
	
	
	
	


II. Заключение по зоне:

	Наименование структурно-
функциональной зоны     
	    Состояние    
 доступности <*>
  (к пункту 3.4
Акта обследования
      ОСИ)       
	Приложение
	   Рекомендации    
   по адаптации    
 (вид работы) <**>
 к пункту 4.1 Акта 
 обследования ОСИ  

	
	
	N на 
плане
	 N  
фото
	

	Туалетная комната
	ДП-И (Г,У)
	
	16
	Не требуется


--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: __________________________________

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N ____ от "_29_" _ сентября _ 2017_ г
I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБДОУ «Детский сад № 15 «Малыш» города Алатыря Чувашской Республики,

429820, Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Ленина 116-А
Наименование объекта, адрес

	 N 
п/п
	Наименование функционально-
планировочного элемента    
	Наличие элемента
	   Выявленные   
   нарушения    
  и замечания   
	 Работы по  
 адаптации  
  объектов  

	
	
	есть/
 нет 
	N на 
плане
	 N  
фото
	Содер-
жание 
	Значимо  
для инва-
лида (ка-
тегория) 
	Содер-
жание 
	Виды 
работ

	6.1
	Визуальные средства        
	есть
	
	18, 17
	
	
	
	

	6.2
	Акустические средства      
	есть
	
	19
	
	
	
	

	6.3
	Тактильные средства        
	нет
	
	
	
	
	
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне    
	
	
	
	
	
	
	


II. Заключение по зоне:

	Наименование структурно-
функциональной зоны     
	    Состояние    
 доступности <*>
  (к пункту 3.4
Акта обследования
      ОСИ)       
	Приложение
	   Рекомендации    
   по адаптации    
 (вид работы) <**>
 к пункту 4.1 Акта 
 обследования ОСИ  

	
	
	N на 
плане
	 N  
фото
	

	Визуальные средства        
	ДП-в (К,О,Г,У)
	
	18,  17
	

	Акустические средства      
	ДП-И (К,О,С,У)
	
	19
	


--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: __________________________________

